附件1：

高性能生物计算数据处理终端技术参数

一、主要用途

1.1.一站式服务：实现下机数据，分析，报告的无缝连接。

1.2 操作便捷：一键操作，下机数据自动生成分析报告

1.3 分析高效：多流程运行，支持并行处理，数据分析更快速、更高效

1.4 信息安全：先进加密技术保障，数据隐私无忧

1.5 报告定制：根据用户实际需求，个性化定制分析报告

1.6 功能开发：根据用户需求，开发个性化的功能

二、软件参数

▲支持DNA指纹谱图分析

▲支持基因组原始数据质控分析

▲支持基因组数据组装分析

▲支持基因组数据预测分析

▲支持16S rDNA 菌株鉴定分析

三、硬件参数

▲3.1处理器

3.1.1 CPU：Intel® 7 th Core™ i5及以上

▲3.2内存

3.2.1 接口：2×DDR4 SO-DIMM  32GB及以上

▲3.3存储

3.3.1硬盘：内置SSD 500G及以上

3.4显示

3.4.1 输出：1×DP（最大支持分辨率支持：4096x2304 x24bpp，@ 60Hz）

1×DVI-D（最大支持分辨率支持：1920x1200，@ 30Hz）

1×VGA（ 最大支持分辨率支持：2048x1536）

3.5网络

3.5.1芯片：2×Intel® Ethernet Connection；LAN1：I210-AT， LAN2：I219-LM，支持WOL

3.6音频

3.6.1芯片：Realtek ALC662VD

3.6.2接口：1×Mic-in + 1 x Audio-out

3.7 I/O接口

3.7.1 USB：6×USB 3.0

3.7.2 串口：4×DB9 RS232（COM1/COM2支持RS485/RS422/RS232，BIOS控制）

3.8电源

3.8.1 电源类型：DC

3.9 LED/按钮

3.9.1 开机：1×开机按钮（含状态LED）

3.10操作系统

3.10.1版本：Linux

四、保修

硬件保修三年、软件保修一年

五、配置要求

5.1主机硬件一套

5.2软件一套