附件1：

技术参数表

编号：ZG2024101801

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 采购数量 | 物品单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式冰箱(冷柜) | 总容积：600L至700L 外尺寸：1700*600*800MM至1800*700*900MM 储存温度：10℃至-38℃ 制冷方式：风冷 为保持留样样品及食品样品鲜度，快速凝驻细胞鲜活状态，避免样品变质，需在-18℃及-18℃以下条件下密封储存，并满足断电保护样品在100小时锁鲜。 | 1 | 台 |
| 2 | 卧式冰箱(冷柜) | 总容积：450L至500L 外尺寸：1500*700*800MM至1600*800*920MM 储存温度：10℃至-38℃ 制冷方式：风冷 为保持留样样品及食品样品鲜度，快速凝驻细胞鲜活状态，避免样品变质，需在-18℃及-18℃以下条件下密封储存，并满足断电保护样品在100小时锁鲜。 | 1 | 台 |