附件1：

试剂耗材采购项目（LH2024112201）明细表

编号：LH2024112201

| 序号 | 名 称 | 技术要求 |  | 采购数量 | 物品单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产厂家 | 规格型号 |  |  |  |
| 1 | ICP-MS 6种金属内标 |  | NIM-RM2709，10mg/L，100mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |
| 2 | 水碘标准物质 |  | 2种浓度/套（含高低浓度） | 1 | 套 |  |
| 3 | 冻干人尿中碘成分分析标准物质 |  | 2种浓度/套（70-500ug/L） GBW09109 GBW09110 | 1 | 套 |  |
| 4 | 食盐中碘成分分析标准物质 |  | 35g/包，2包/套 GBW（E）10006-10007 | 2 | 套 |  |
| 5 | 尿碘测定试剂盒 |  | 100T/盒 | 2 | 盒 |  |
| 6 | 水碘测定试剂盒 |  | 100T/盒 | 2 | 盒 |  |
| 7 | 铷标准溶液 |  | GNM-SRB-002-2013，100ug/mL，50mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |
| 8 | ICP-MS油雾过滤器 |  | G1960-80039，1个 | 1 | 个 |  |
| 9 | ICP-MS采样锥石墨垫圈 |  | G3280-67009，3个/包 | 3 | 个 |  |
| 10 | 接口锥双头棉签 |  | 9300-2574，100支/包 | 1 | 包 |  |
| 11 | 水中亚氯酸盐溶液标准物质 |  | BW2012-1000-W 1000mg/L,2ml | 6 | 支 |  |
| 12 | 水质 氟化物 |  | GSB 07-1194-2000 0.500 mg/L 20mL/支 | 2 | 支 |  |
| 13 | 水质 氟化物 |  | GSB 07-1194-2000 0.713 mg/L 20mL/支 | 2 | 支 |  |
| 14 | 水质 氟化物 |  | GSB 07-1194-2000 2.30 mg/L 20mL/支 | 1 | 支 |  |
| 15 | 水质 氟化物 |  | GSB 07-1194-2000 1.400 mg/L 20mL/支 | 2 | 支 |  |
| 16 | 干燥管 |  | 大尺寸，弯曲型 （6.1609.000） | 1 | 支 |  |
| 17 | 硫酸锌 |  | 分析纯500g | 1 | 瓶 |  |
| 18 | 福尔马肼浊度标准物质 |  | 400NTU 100ml GBW(E)120065 | 1 | 瓶 |  |
| 19 | pH标准缓冲溶液9.18 |  | 10支/盒 GBW(E)130072 | 1 | 盒 |  |
| 20 | pH标准缓冲溶液6.86 |  | 10支/盒 GBW(E)130071 | 1 | 盒 |  |
| 21 | 一次性蓝色丁腈手套 |  | M 浅蓝色 检查型 | 30 | 盒 |  |
| 22 | 一次性使用注射器 |  | 5 mL，带针 100只/盒 QBAA-003123 | 200 | 支 |  |
| 23 | 22 mL透明螺纹口样品存储瓶 |  | VAAP-324020E-2385-100，带书写刻度，20-400螺纹，22.7×86 mm，100个/盒 | 100 | 个 |  |
| 24 | 黑色实心螺纹盖 |  | VEAP-5320-20-100，20-400螺纹，100个/包 | 100 | 个 |  |
| 25 | 样品瓶隔垫 |  | VFAP-606050G-20-100，PTFE/硅胶，20-400螺纹，18.6×1.5 mm，100个/包 | 100 | 个 |  |
| 26 | 15 mL透明螺纹口样品瓶 |  | VAAP-316018E-2170-100，带书写刻度，18-400螺纹，20.6×71 mm，100个/盒 | 100 | 个 |  |
| 27 | 黑色实心螺纹盖（含F217隔垫） |  | VEAP-5361-18-100，18-400螺纹，100个/包 | 100 | 个 |  |
| 28 | 四氯化碳 |  | GBW(E)082256 100μg/mL 2mL | 2 | 支 |  |
| 29 | 甲醇中四氯化碳 |  | BW900707-1000-A 1000μg/mL 2mL | 2 | 支 |  |