附件1：

关于维修办公楼五、六楼阳台木门的申请（HQ2024120501）明细表

编号：HQ2024120501

| 序号 | 名 称 | 技术要求/规格型号 | 采购数量 | 物品单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五楼露台换不锈钢双开门 | 参考尺寸：1510mm×2010mm×240mm，吊3分，双开，开入，加长5分边线。 材质：304-1.0厚不锈钢双面包边。 | 1 | 樘 | 可上门实际测量报价。 包工包料，含拆除旧门清运，安装不锈钢门、门口地面及门边墙面修复等费用。 |
| 2 | 六楼露台换不锈钢双开门 | 参考尺寸：1560mm×2060mm×240mm，吊3分，双开，外开。 材质：304-1.0厚不锈钢双面包边。 | 1 | 樘 |  |

附图：五楼、六楼现状图，参考成品图。