附件1：

采购需求

申请编号：WJ2024121001-1

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 采购数量 | 物品单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络交换机 | ·端口数量:8口;供电方式:100~240V AC 50/60m,散热方式:自然散热;端口类型:电口;上行端口速率:千兆;下行端口速率:千兆; | 1 | 台 |
| 2 | 监控交换机 | ·端口数量:16口百兆POE电口+2个千兆电口+1千兆光电复用口;传输距离：1-16口支持100米 17-24口支持远程250米;端口供电功能:POE供电，整机功率130W，单口最大输出30W;散热方式:自然散热;上行端口速率:百兆端口类型::电口&光口;下行端口速率:百兆;交 换 容 量:8.8Gbps;尺 寸:440(长)x220.8(宽)x44mm(高);适用场景:接入交换机。 | 1 | 台 |
| 3 | 硬盘 | 容量:8T，硬盘尺寸:3.5英寸; 接口:SATA接口。 | 4 | 个 |
| 4 | 布线 | 网线 | 400 | 米 |