附件1：

关于市疾控中心车库、食堂消防栓管道改造项目

需求明细

一、竞投人资格：

竞投人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.法人或者其他组织的营业执照证明文件；

2.竞投人应当具有消防技术服务机构资格的说明。

二、项目需求：

因市疾控中心车库及食堂消防栓出现老化及漏水，需从卫健局消防管道重新接管进行改造，具体如下：

1、由市卫生健康局消火栓系统主管引出22米DN100消防镀锌钢管至车库与食堂的间墙，接通地下车库消火栓。

2、在车库与食堂间墙位置引出一段12米DN65消防镀锌钢管至食堂门口新增一套消火栓。

3、原食堂内消火栓引入地埋的旧管道切断及封堵。

4、封堵食堂办公室内的旧消火栓。

5、修复墙面装饰。