附件2：

理化试剂耗材采购项目（LH2025030401）报价单

报价单位（盖章）：

联系人：                   联系电话：

报价有效日期至：     年   月   日

| 序号 | 报价项目说明 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 物品单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇/水中乙酸 | 坛墨质检 | BW901020-20000-C，20000 μg/mL，2 mL/支 | 1 | 支 |  |  |  |
| 2 | 水中丙酸 | 坛墨质检 | 93175x，10000 μg/mL，1 mL/支 | 1 | 支 |  |  |  |
| 3 | 富马酸二甲酯标准品 | 安谱 | CDAA-RM-D0003457-250mg，250 mg/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 4 | 富马酸二乙酯标准品 | 安谱 | CDAA-258103-500mg，500 mg/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 5 | 甲醇中脱氢乙酸 | 坛墨质检 | BW900901-2000-A，2000 μg/mL，5 mL/支 | 1 | 支 |  |  |  |
| 6 | 4-羟基苯甲酸异丙酯标准品 | 安谱 | CDAA-RM-D0005081-1g，1 g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 7 | 4-羟基苯甲酸乙酯-D4同位素标准品 | 安谱 | 300409-10mg | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 8 | 3-乙氧基-1,2-丙二醇 | 麦克林 | 25 g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 9 | DB-FFAP 气相色谱柱 | Agilent | 122-3232，30 m×0.25 mm，0.25 µm，7英寸柱架 | 1 | 根 |  |  |  |
| 10 | 萃取管 | 康源科技 | PG-0115，含无水硫酸镁、硅胶、C18、氯化钠，5000 mg/15 mL 30支/盒 | 120 | 支 |  |  |  |
| 11 | 净化柱 | 康源科技 | PG-025，含C18、EMR-F、GCB，300 mg/2 mL 30支/盒 | 120 | 支 |  |  |  |
| 12 | 聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯塑料柱管 | 纳鸥科技 | AN60F078，Anavo HLB-3 SPE，200 mg，6 mL，30支/盒 | 30 | 支 |  |  |  |
| 13 | PMA SPE小柱 | 上海靳澜仪器制造有限公司 | JLPMA-02006，200 mg，6 mL，PP聚丙烯材质，30支/盒 | 30 | 支 |  |  |  |
| 14 | 离子色谱Metrosep A Supp1 Guard保护柱 | 瑞士万通 | 货号：6.1005.340 | 2 | 条 |  |  |  |
| 15 | 离子色谱Metrosep A Supp4/5 Guard保护柱 | 瑞士万通 | 货号：6.1006.500 | 2 | 条 |  |  |  |
| 16 | 硝酸钯 | 科密欧 | GR/1g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 17 | 水中高氯酸根溶液 | 中国计量科学研究院 | GBW08686 100ug/ml,20ml | 3 | 支 |  |  |  |
| 18 | 标样/水质 高氯酸盐 | 坛墨质检 | BY400224 4.99mg/L，20mL/支 | 2 | 支 |  |  |  |
| 19 | 水中氯酸盐溶液标准物质 | 坛墨质检 | BW2011-1000-W 1000mg/L 2mL | 3 | 支 |  |  |  |
| 20 | 水中亚氯酸盐溶液标准物质 | 坛墨质检 | BW2012-1000-W 1000mg/L,2ml | 4 | 支 |  |  |  |
| 21 | 铜铁锰锌空心阴极灯 | 安捷伦 | Part No.5610109600 | 1 | 个 |  |  |  |
| 22 | 镉标准溶液 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GSB04-1721-2004 1000μg/ml，100ml | 1 | 支 |  |  |  |
| 23 | 铝标准溶液 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GSB04-1713-2004 1000μg/ml，100ml | 1 | 支 |  |  |  |
| 24 | 水质 氟化物 | 环境保护部标准样品研究所 | GSB 07-1194-2000 1.86mg/L 20mL/支 | 1 | 支 |  |  |  |
| 25 | 水质 氟化物 | 环境保护部标准样品研究所 | GSB 07-1194-2000 0.409 mg/L 20mL/支 | 2 | 支 |  |  |  |
| 26 | 压缩活性炭滤芯 | 青岛富勒姆 | 8032 | 4 | 支 |  |  |  |
| 27 | 颗粒活性炭滤芯 | 青岛富勒姆 | 8033 | 4 | 支 |  |  |  |
| 28 | PP滤芯 | 青岛富勒姆 | 8044 | 4 | 支 |  |  |  |
| 29 | RO膜 | 青岛富勒姆 | 75G | 2 | 支 |  |  |  |
| 30 | RO膜 | 青岛富勒姆 | 100G | 2 | 支 |  |  |  |
| 31 | 纯水机纯化柱 | 青岛富勒姆 | 一体式 | 1 | 套 |  |  |  |
| 32 | 流动注射仪氨氮模块蠕动泵管 | 北京宝德仪器有限公司 | 载流管1.02 缓冲溶液管0.64 水杨酸钠管0.76 硝普钠管0.64 二氯异氰尿酸钠管0.89 样品管1.14 | 1 | 套 |  |  |  |
| 33 | 5μmPP滤芯 | 上海和泰公司 | PC-M-PP | 4 | 支 |  |  |  |
| 34 | 自康活性炭滤芯 | 上海和泰公司 | PC-AC-B-ZK | 2 | 支 |  |  |  |
| 35 | 去离子纯化柱 | 上海和泰公司 | PTC-MBR-K | 3 | 支 |  |  |  |
| 36 | 超纯水Synergy系列纯水过滤膜 | 默克密理博公司 | Pack name： MILLIPAK®0.22μm Cat.No. :MPGP02001 | 2 | 个 |  |  |  |
| 37 | 超纯水Synergy系列滤芯 | 默克密理博公司 | Pack name：Synergypak® 1 Cat.No. :SYPKOSIA1 | 2 | 套 |  |  |  |
| 38 | 185NM紫外灯 | 默克密理博公司 | WPM IUV LAMP 185NM 10W货号：ZLUVWPM01 | 2 | 支 |  |  |  |
| 39 | 紫外可见光区透射比标准物质(20%) | 科工委 | GBW(E)130314-2 1片/套 | 1 | 套 |  |  |  |
| 40 | 32种金属元素混合标准溶液 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-M321686-2013，100mg/L，50 mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 41 | 碘酸钾纯度标准物质 | 中国计量科学研究院 | GBW06110，50g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 42 | 可溶性淀粉 | 广州化学试剂厂 | AR，500g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 43 | 尿碘测定试剂盒 | 塞克陆德 | 100T/盒 | 9 | 盒 |  |  |  |
| 44 | 水碘测定试剂盒 | 塞克陆德 | 100T/盒 | 9 | 盒 |  |  |  |
| 45 | 碘化钾 | Alfa | Alfa-042857，含量≥99.9%，25g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 46 | 甲醇中4种挥发性卤代烃（三卤甲烷）混合溶液标准物质（一溴二氯甲烷 二溴一氯甲烷 三溴甲烷 三氯甲烷 ） | 海岸鸿蒙 | BW012105-1 100 μg/mL | 3 | 支 |  |  |  |
| 47 | 甲醇中四氯化碳 | 中国计量 | GBW(E)080240 1.0 mg/L | 2 | 支 |  |  |  |
| 48 | 甲醇中四氯化碳 | 中国计量 | GBW(E)080240 0.603 mg/L | 2 | 支 |  |  |  |
| 49 | 标样-汞水质标样 | 生态环境部 | GSB 07-3173-2014，批号：202061，浓度：7.48µg/L，有效期：2027.03.30。 | 6 | 瓶 |  |  |  |
| 50 | 15mL螺口锥形离心管 | Labcon | 白色盖子，适用微量金属检测。15mL 50支/包，10包一箱。 | 6 | 箱 |  |  |  |
| 51 | 50mL螺口锥形离心管 | Labcon | 白色盖子，适用微量金属检测。50mL 50支/包，10包一箱。 | 4 | 箱 |  |  |  |
| 52 | 氯化甲基汞 | 计量院 | GBW08675 1.5ml (76.3±2.9)ug/g | 2 | 甁 |  |  |  |
| 53 | 氯化乙基汞 | 计量院 | GBW(E)081524 1.5ml 73.8ug/g | 2 | 甁 |  |  |  |
| 54 | 鱼肉中总汞与甲基汞成分分析标准物质 | 计量院 | GBW10029，5g，总汞：0.85mg/kg、甲基汞（以汞计）：0.84mg/kg | 1 | 甁 |  |  |  |
| 55 | 重铬酸钾 | 国药 | 优级纯500g | 1 | 甁 |  |  |  |
| 56 | L-半胱氨酸 | CNW | ≥98.0% 100g | 1 | 甁 |  |  |  |
| 57 | 乙酸铵 | cnw | ACS ≥98.0% 500g | 1 | 甁 |  |  |  |
| 58 | 抗坏血酸 | CNW | ACS ≥99.0% 100g | 1 | 甁 |  |  |  |
| 59 | C18预柱（配卡套） | 安捷伦 | （10mm×4.6mm，5μm） | 1 | 条 |  |  |  |
| 60 | 有机系滤膜 | 津腾 | 0.45μm 50mm 100片 | 4 | 盒 |  |  |  |
| 61 | 甲基橙 | 大茂 | 分析纯25g | 1 | 甁 |  |  |  |
| 62 | C18分析柱 | 安捷伦 | 150mm×4.6mm，5μm | 1 | 条 |  |  |  |
| 63 | 水质26种混合质控样-锂铍硼镁铝磷钙钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒锶钼镉锡锑钡铊铅 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | NCSZ-M2606-2020(1)(20mL) | 3 | 支 |  |  |  |
| 64 | 乙腈中苯甲酸 | 安谱 | CDAA-S-281372-JE-5ml，2000 mg/L，5 mL/支 | 1 | 支 |  |  |  |
| 65 | 山梨酸标准品 | 安谱 | CDAA-RM-D0001036，500 mg/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 66 | 对羟基苯甲酸甲酯标准品 | 安谱 | CDAA-RM-D0004488-1g，1 g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 67 | 对羟基苯甲酸乙酯标准品 | 坛墨质检 | 71208，250 mg/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 68 | 对羟基苯甲酸丙酯标准品 | 安谱 | CDAA-RM-D0000053-250mg，250 mg/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 69 | 对羟基苯甲酸正丁酯标准品 | 坛墨质检 | 71094-1g，1 g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 70 | 对羟基苯甲酸异丁酯标准品 | 坛墨质检 | 71034-250mg，250 mg/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 71 | 硫酸 | 广州试剂厂 | 500mL，优级纯 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 72 | 硫化物 | 计量院 | GBW08630，10mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 总金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.本项目不接受联合体报价，供应商需对项目采购需求书的所有条款进行整体响应。 2.报价的项目需符合需求文件，所有报价文件必须加盖公章，如报价没有按照要求加盖公章视为无效报价。 3.供应商所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税全包价。 4.如该项试剂耗材为“广东医保服务平台”产品，请在“备注栏”注明药品ID. |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价日期：     年   月    日