附件1：

保密室新增2个二氧化碳灭火器项目（BG2025031101）明细表

编号：BG2025031101

| 序号 | 名 称 | 技术要求 |  | 采购数量 | 物品单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产厂家 | 规格型号 |  |  |  |
| 1 | 二氧化碳灭火器 | - | 有3C认证；罐体材质：碳钢； 移动方式：手提式；使用温度：-10℃~+55℃；规格：3kg。 | 2 | 个 |  |