附件1：

购买电子温湿度计（申请编号：ZG2025032401）

采购项目明细表

**编号：ZG2025032401**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **技术要求** | | **采购数量** | **物品单位** | **备注** |
| **生产厂家** | **规格型号** |
| 1 | 电子温湿度计 |  | 1、带探头导线；2、尺寸：高10至13 cm，宽60至7.5 cm；厚1.4至2.4cm；3、产品材质：ABS；4、温度范围：-40℃～125℃；5、温度精度：±0.3℃；6、湿度范围：0～100%RH;7、湿度精度：±2%RH；8、数据通讯接口：USB；9供电方式：直冲锂电池。 | 6 | 个 |  |