附件1：

电动喷雾器、丁腈手套、温湿度计等药效试验用具和实验室耗材采购项目（BM2025040201）明细表

编号：BM2025040201

| 序号 | 名 称 | 技术要求 |  | 采购数量 | 物品单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产厂家 | 规格型号 |  |  |  |
| 1 | 丁腈手套 |  | M | 1 | 箱 |  |
| 2 | 丁腈手套 |  | L | 1 | 箱 |  |
| 3 | 电动喷雾器 |  | 工作电压12V，点击转速10000转/分钟 | 2 | 台 |  |
| 4 | 微喷消毒风筒 |  | 转速11000转/分钟，雾化距离5-7米 | 1 | 台 |  |
| 5 | 温湿度计 |  | 使用户内外测量，精度±0.1℃，分辨率0.1℃ | 2 | 台 |  |
| 6 | 手持红外测距仪 |  | 测量距离50m | 1 | 台 |  |