附件4

**包组1 试剂技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 参数 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒（免疫印迹法） | 1、定性检测人血清或血浆中HIV-1和HIV-2抗体。  2、组成成分：硝酸纤维试剂膜（含有HIV-1型病毒提取物和特异性的HIV-2型多肽）；阴性、弱阳性和强阳性对照；浓缩样品稀释缓解液；浓缩洗膜缓冲液；酶结合物。  3、适用仪器：左右摆动摇床或全自动蛋白免疫印迹仪。  4、灵敏度不低于94%。  5、2-8℃保存，效期不低于6个月。  ▲6、获国家食品药品监督管理局审批。 | 36T/盒 | 20 | 盒 |