附件1

仪器、设备维修申请表

申请编号：LH2025041401

| 仪器设备名称 | 全自动固相萃取仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | GILSON | 规格型号 | GX-274 |
| 仪器号 | 设备编号LH-Ⅰ-029 | 精度等级 | — |
| 购置日期 | — | 购置金额 | — |
| 仪器用途 | 生活饮用水半挥发性有机物检测、食品安全风险监测农药残留检测 | 出现 故障日期 | 2025年4月11日 |
| 申请 维修 说明 | 2025年4月11日GILSON GX-274全自动固相萃取仪（设备编号LH-Ⅰ-029）的蠕动泵（MINIPULS Evolution）突发故障，正常开机后无法转动。 |  |  |