附件1：

试剂耗材采购项目（LH2025053001）明细表

编号：LH2025053001

| 序号 | 名 称 | 技术要求 |  | 采购数量 | 物品单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产厂家 | 规格型号 |  |  |  |
| 1 | 水质 硝酸盐 （以氮计） | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3166-2014 3.18 mg/L 20mL/支 | 3 | 瓶 |  |
| 2 | 水质 硝酸盐 （以氮计） | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3166-2014 7.53 mg/L 20mL/支 | 3 | 瓶 |  |
| 3 | 水中硝酸盐 | 海岸鸿蒙 | BW0636 0.702μg/mL 20mL/支 | 3 | 瓶 |  |
| 4 | 水中硝酸盐 | 海岸鸿蒙 | BW0636 2.51μg/mL 20mL/支 | 3 | 瓶 |  |
| 5 | 硝酸银容量分析用标准溶液 | 坛墨质检 | BW20022-0.1-W-500 (AgNO3):0.1008mol/L 500mL/支 | 1 | 瓶 |  |
| 6 | 复合氟离子电极 | 奥豪斯OHAUS | 电极型号 STISE22 | 1 | 支 |  |
| 7 | PH精密试纸 | 三爱思 | W-012007 PH6.4-8.0 ，80条/本 | 2 | 本 |  |
| 8 | 塑料容量瓶（聚乙烯或聚丙烯材质） | 不限 | 500mL/个 | 3 | 个 |  |
| 9 | 塑料量筒（聚乙烯或聚丙烯材质） | 不限 | 250ml | 3 | 个 |  |
| 10 | 塑料烧杯（聚乙烯或聚丙烯材质） | 不限 | 250ml | 5 | 个 |  |
| 11 | 塑料烧杯（聚乙烯或聚丙烯材质） | 不限 | 1000mL/个 | 2 | 个 |  |
| 12 | 塑料带盖三角烧瓶（聚乙烯或聚丙烯材质） | 不限 | 50mL/个 | 5 | 个 |  |
| 13 | 水中氟溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 | 1000µg/mL；20ml/支 GBW(E)080549 | 9 | 支 |  |
| 14 | 水中氯根离子溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 | 1000µg/mL；20ml/支 GBW(E)080268 | 6 | 支 |  |
| 15 | 水中硝酸盐氮溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 | 1000µg/mL；20ml/支 NIM-RM3058 | 6 | 支 |  |
| 16 | 水中硫酸根离子溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 | 1000µg/mL；20ml/支 GBW(E)080266 | 6 | 支 |  |
| 17 | 水中氯酸盐溶液标准物质 | 坛墨质检 | BW2011-1000-W 1000mg/L 2mL | 7 | 支 |  |
| 18 | 水中亚氯酸盐溶液标准物质 | 坛墨质检 | BW2012-1000-W 1000mg/L,2ml | 5 | 支 |  |
| 19 | 银滴定电极（含填充液） | 雷磁 | 982244 | 1 | 支 |  |
| 20 | 克百威（呋喃丹） CDAA-S-414043-AD | ANPEL | CDAA-S-414043-AD-1ml 1000mg/L于甲醇 | 1 | 支 |  |
| 21 | 西维因（甲萘威）CDAA-S-414003-AD | ANPEL | CDAA-S-414003-AD-1ml 1000mg/L于甲醇，1ml 规格型号:1000mg/L于甲醇，1ml | 1 | 支 |  |
| 22 | 微囊藻毒素 CDAA-S-290108-AJ | ANPEL | CDAA-S-290108-AJ-1ml 20mg/L于甲醇 | 1 | 支 |  |
| 23 | 苯并（a）芘BW011033j | 北京海岸鸿蒙标准物质 | 1000ug /mL | 1 | 支 |  |
| 24 | 水质砷质控 | 坛墨质检 | BY400029，6.14ug/L，20 mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |
| 25 | 水质砷质控 | 环保所 | GSB 07-3171-2014，25.2ug/L，20 mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |
| 26 | 砷单元素溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 | GBW08611，20mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |
| 27 | 砷酸根溶液标准 | 中国计量科学研究院 | GBW 08667 ，2mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |
| 28 | 亚砷酸根溶液标准 | 中国计量科学研究院 | GBW 08666， 2mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |
| 29 | 水质26种混合质控样-锂铍硼镁铝磷钙钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒锶钼镉锡锑钡铊铅 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | NCSZ-M2606-2020(1)(20mL) | 3 | 瓶 |  |
| 30 | 水质汞（质控样） | 环保所 | GSB07-3173-2014，20mL/瓶 | 2 | 瓶 |  |
| 31 | 水质汞（质控样） | 坛墨质检 | BY400030，1.25μg/L，20mL/瓶 | 2 | 瓶 |  |
| 32 | 15mL离心管 | Corning | 352097 50支/袋 蓝色盖子，可耐受121℃高温，承受较高离心转速，适用微量金属检测。 | 5 | 袋 |  |
| 33 | 50mL离心管 | Corning | 352098 25支/袋 蓝色盖子，可耐受121℃高温，承受较高离心转速，适用微量金属检测。 | 5 | 袋 |  |
| 34 | 砷标准溶液 | 中国计量 | 1000ug/mL， GBW08611 | 2 | 支 |  |
| 35 | 水中氰标准溶液， | 中国计量 | GBW(E)080115，50.0µg/mL | 1 | 支 |  |
| 36 | 标样-砷水质标样 | 生态环境部 | GSB07-3171-2014(200465)-25.2μg/L | 1 | 支 |  |
| 37 | 标样-砷水质标样 | 生态环境部 | GSB07-3171-2014(200461)-66.3μg/L | 1 | 支 |  |
| 38 | 苯酚溶液 | 环境保护部标准样品研究所 | 500mg/L 102309 | 1 | 支 |  |
| 39 | 阴离子表面活性剂溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 | 1000µg/mL GBW(E)081639 | 1 | 支 |  |
| 40 | 4-氨基安替比林 | SIGMA | 50g，优级纯 A4382-50G | 1 | 瓶 |  |
| 41 | 1.5/2ml色谱琉璃进样瓶收纳盒（冷冻盒） | 知信牌 | 100格/盒 | 10 | 盒 |  |
| 42 | 甲醇中13种食品添加剂混标（2025风险监测） | 迈迪嘉 | FD06555-10000-5mL，10000 mg/L，5 mL | 1 | 支 |  |
| 43 | 4-羟基苯甲酸乙酯-D4同位素标准品 | 甄准生物 | IR-72837，10 mg/瓶 | 2 | 瓶 |  |
| 44 | 甲醇中乙草胺 | 坛墨质检 | BW901567-1000-A，1000 μg/mL，1.2 mL | 2 | 支 |  |
| 45 | 16种半挥发性有机物混标（GB/T 5750.8-2023 15.1） | 安谱 | CDAA-M-629078-TZ-1.2ml，400-1000 mg/L于丙酮，1.2mL | 2 | 支 |  |
| 46 | 甲醇中莠去津溶液标准物质 | 坛墨质检 | GBW(E)085293，1000 μg/mL，1.2 mL | 2 | 支 |  |
| 47 | 丙酮中苯并[a]芘 | 坛墨质检 | 93106b，1000 μg/mL，1 mL | 2 | 支 |  |
| 48 | 甲醇中N-亚硝基二甲胺-D6标准溶液 | 安谱 | CDAA-S-230003D6-AD-1ml，1000 mg/L，1 mL | 1 | 支 |  |
| 49 | 二氯甲烷中N-二丙基亚硝胺-D14标准溶液 | 安谱 | CDAA-S-230004D14-KD-1.2ml，1000 mg/L，1.2 mL | 1 | 支 |  |
| 50 | 丙酮中苊-D10/菲-D10/䓛-D12同位素混标 | 坛墨质检 | 81709g，500 μg/mL，1 mL | 1 | 支 |  |
| 51 | 丙酮中芘-D10同位素 | 坛墨质检 | 92966g，500 μg/mL，1 mL | 1 | 支 |  |
| 52 | 丙酮中3种农药混标 （α-硫丹、β-硫丹、硫丹硫酸酯） | 安谱 | CDAA-M-490581-TA-1.2ml，100 mg/L，1.2 mL | 1 | 支 |  |
| 53 | 杀螨酯 | 安谱 | CDAA-S-430028-HD-1.2ml，1000 mg/L于正己烷，1.2 mL | 1 | 支 |  |
| 54 | 丙酮中噁霜灵溶液 | 阿尔塔科技 | 1ST21248-1000B，1000 μg/mL | 1 | 支 |  |
| 55 | 丙酮中氯氟氰菊酯溶液 | 阿尔塔科技 | 1ST20231-1000B，1000 μg/mL | 1 | 支 |  |
| 56 | 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | 博林达 | SRM-A11C1GAQ，c(EDTA-2Na) = 0.01 mol/L，500 mL/瓶 | 2 | 瓶 |  |
| 57 | 液相色谱溶剂水 | Supelco | 1.04735，1 L/瓶 | 2 | 瓶 |  |
| 58 | 二氯甲烷 | 沃凯 | HPLC级，4 L/瓶 | 2 | 瓶 |  |
| 59 | 乙酸乙酯 | 沃凯 | HPLC级，4 L/瓶 | 2 | 瓶 |  |
| 60 | 萃取管 | 康源科技 | PG-0115，含无水硫酸镁、硅胶、C18、氯化钠，5000 mg/15 mL，30支/盒 | 180 | 支 |  |
| 61 | 净化柱 | 康源科技 | PG-025，含C18、EMR-F、GCB，300 mg/2 mL，30支/盒 | 180 | 支 |  |
| 62 | CNW Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱 | CNW | SBEQ-CA6685，200 mg，6 mL，30支/盒 | 120 | 支 |  |
| 63 | 2 mL透明螺口样品瓶 | Agilent Technologies | 5182-0715，12 × 32 mm（12 mm 瓶盖），带书写签，经认证，100个/盒 | 2000 | 个 |  |
| 64 | 金属密封垫 | Frontier Laboratories | MS402167，20个/包 | 20 | 个 |  |
| 65 | PAL System智能样品针 | PAL System | InLab-4SS0-025，10 μL | 3 | 支 |  |
| 66 | 全自动固相萃取仪进样针 | Gilson | 27067373-D，221×1.5×1.1 mm | 4 | 支 |  |
| 67 | 具磨口三角瓶 |  | 磨口34/35，250 mL | 8 | 个 |  |
| 68 | 具磨口三角瓶 |  | 磨口34/35，500 mL | 5 | 个 |  |
| 69 | 具磨口三角瓶 |  | 磨口34/35，1000 mL | 2 | 个 |  |
| 70 | 空心玻璃塞 |  | 直型设计，磨口34/35 | 15 | 个 |  |
| 71 | PTFE管 |  | 高透明，内径12 mm，外径14 mm | 5 | 米 |  |
| 72 | PTFE管 |  | 高透明，内径4 mm，外径6 mm | 3 | 米 |  |
| 73 | 硅胶管 | 北京 | 10*14mm | 5 | 米 |  |
| 74 | 硝酸 | 安谱 | 2.5L ppb级 CFEQ-4-110038-2500 | 1 | 瓶 |  |
| 75 | 乙醇 | CNW | 1L HPLC | 1 | 瓶 |  |
| 76 | 异丙醇 | CNW | 1L HPLC | 1 | 瓶 |  |
| 77 | 标样/水质 氨氮 | 坛墨质检 | BY400012 0.503mg/L 20mL/瓶 | 3 | 支 |  |
| 78 | 水杨酸钠溶液（氨氮）试剂包 | 北京宝德仪器有限公司 | BDSJAD002，定容体积500mL | 4 | 包 |  |
| 79 | 缓冲溶液（氨氮）试剂包 | 北京宝德仪器有限公司 | BDSJAD001，定容体积500mL | 4 | 包 |  |
| 80 | 8种阴离子混标(氟离子氯离子亚硝酸根硝酸根硫酸根亚氯酸根氯酸根溴酸根) | 伟业计量 | BWZ6690-2016 50mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |