附件1：

包组1医疗耗材、试剂采购项目（HX2025051501)

明细表

编号：HX2025051501

| 序号 | 名 称 | 技术要求 |  | 采购数量 | 物品单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产厂家 | 规格型号 |  |  |  |
| 1 | 一次性医用手术帽 |  | 50小包/袋 | 4 | 包 |  |
| 2 | 75%酒精消毒液 |  | 100ml/支 | 50 | 支 |  |
| 3 | 95%酒精消毒液 |  | 5KG | 1 | 罐 |  |
| 4 | 医用棉签 |  | 50小包/袋 | 10 | 袋 |  |
| 5 | 免洗手消毒凝胶 |  | 500ml/支 | 10 | 支 |  |
| 6 | 免洗手消毒液 |  | 500ml/支 | 10 | 支 |  |
| 7 | 医用护理口罩 |  |  | 300 | 只 |  |
| 8 | 牛皮纸 |  | 80cm*110cm | 50 | 张 |  |
| 9 | 一次性采样管 |  |  | 2000 | 支 |  |
| 10 | 一次性薄膜手套 |  |  | 4 | 包 |  |
| 11 | 甲醛试剂（ATB试剂） | 理研计器株式会社 | 20粒/包 | 1 | 包 |  |
| 12 | 混合磷酸盐PH溶液标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限公司 | 6.86浓度，100ml | 1 | 支 |  |
| 13 | 领苯二甲酸氢钾PH溶液标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限公司 | 4.00浓度，100ml | 2 | 支 |  |
| 14 | 硼砂PH溶液标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限公司 | 9.18浓度，100m | 1 | 支 |  |
| 15 | 尿素试剂 | 宝云兴业贸易有限公司 | N1：1*50ml/瓶 N2：1*100ml/瓶 | 1 | 套 |  |
| 16 | 福尔马肼0 NTU标准液 | 美国雷曼 | 60ml/瓶 | 1 | 支 |  |
| 17 | 福尔马肼1 NTU标准液 | 美国雷曼 | 60ml/瓶 | 1 | 支 |  |
| 18 | 福尔马肼10 NTU标准液 | 美国雷曼 | 60ml/瓶 | 1 | 支 |  |
| 19 | 百灵达水晶版余氯试剂 DPD 1号 | 英国百灵达 | PTH046 250粒/盒 | 2 | 盒 |  |
| 20 | 尿素光度计试剂 | 百灵达 | AP197 50次/盒 | 1 | 盒 |  |
| 21 | 百灵达水晶版臭氧试剂DPD 4号 | 英国Palintest | PTH046 | 1 | 盒 |  |
| 22 | 百灵达水晶版氨氮试剂 | 英国Palintest | Lumiso | 1 | 盒 |  |
| 23 | 甘氨酸试剂 | 英国百灵达 | P7549CN, 25ml | 6 | 瓶 |  |
| 24 | 220mv ORP标准溶液 | 北方伟业计量集团有限公司 | 50ml/瓶 | 2 | 瓶 |  |