附件1

仪器、设备维修申请表

申请编号：LH2025070301

| 仪器设备名称 | 不间断电源（UBS） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 易事特集团股份有限公司 | 规格型号 | EA903S |
| 仪器号 | --------- | 精度等级 | --------- |
| 购置日期 | 2020年 | 购置金额 | --------- |
| 仪器用途 | 液相色谱仪电源设备 | 出现 故障日期 | 2025年7月1日 |
| 申请 维修 说明 | 液相色谱仪正常使用过程中，不间断电源（UBS）突然异常蜂鸣，多次重启无法消除蜂鸣，影响仪器正常供电，需要申请维护并维修。 |  |  |