附件1

江门市疾控中心仪器设备维修申请表

申请科室：  病原微生物检验部                            申请编号：WJ2025070701

| 仪器设备名称 | 生物安全柜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | LABCONCO公司 | 规格型号 | 36212/36213 A2型 |
| 设备编号 | WJ-Ⅱ-024 | 精度等级 | / |
| 购置日期 |  | 购置金额 |  |
| 仪器用途 | 处理样品 | 出现 故障日期 | 2025.07 |
| 申请 维修 说明 | 日光灯管损坏，需要维修更换。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

江门市疾控中心仪器设备维修申请表

申请科室：  病原微生物检验部                           申请编号：WJ2025070702

| 仪器设备名称 | 生物安全柜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | LABCONCO公司 | 规格型号 | 36212/36213 A2型 |
| 设备编号 | WJ-Ⅱ-021 | 精度等级 | / |
| 购置日期 |  | 购置金额 |  |
| 仪器用途 | 处理样品 | 出现 故障日期 | 2025.07 |
| 申请 维修 说明 | 紫外线灯强度不够，紫外线灯灯头出现爆裂烧黑，需要更换紫外线灯灯管和紫外线灯灯头。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |