附件1

仪器、设备维修申请表

申请编号：LH2025071501

| 仪器设备名称 | Waters液相色谱仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | Waters | 规格型号 | ACQUITY Arc超高效液相 |
| 仪器号 | LH-I-024 | 精度等级 | --------- |
| 购置日期 | 2018年3月 | 购置金额 |  |
| 仪器用途 | 水质、食品检测 | 出现 故障日期 | 2025年7月15日 |
| 申请 维修 说明 | Waters ACQUITY Arc超高效液相在维护开机时，进样器Sample Manager FTN-R（模块Arc_FTN-R序列号L17VSM935N）按下电源键无法开机，电源无法接通，更换电源线后仍然无法开机。柱温箱、检测器等其他模块能正常开机。需申请工程师上门维修。 2025 年7月15日 |  |  |