附件1

江门市疾控中心仪器设备维修申请表

申请科室：  环学部                                申请编号：HX2025072502

| 仪器设备名称 | 甲醛仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 理研计器株式会社 | 规格型号 | FP-30MF2（C） |
| 仪器号 | GW-II-011 | 精度等级 | --- |
| 购置日期 | 2016年11月10日 | 购置金额 | 16800元 |
| 仪器用途 | 用作公共场所监测 | 出现 故障日期 | 2025年7月21日 |
| 申请 维修 说明 | - 因检测仪器时发现编号：GW-II-011甲醛仪无法开机，建仪送回厂家检查清楚原因并维修。 2025 年07月25日 |  |  |

| 仪器设备名称 | 空气微生物液体吸收采样器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 北京绿林创新数码科技有限公司 | 规格型号 | KW-1 |
| 仪器号 | GW-II-010 | 精度等级 | --- |
| 购置日期 | 2016年10月18日 | 购置金额 | 64800 |
| 仪器用途 | 用作公共场所监测 | 出现 故障日期 | 2025年7月21日 |
| 申请 维修 说明 | - 因我部检测仪器时发现编号：GW-II-010空气微生物液体吸收采样器开机时只是通电无法显示出数据，建仪送回厂家检查清楚原因并维修。 2025 年07月25日 |  |  |