附件1

仪器设备维修申请表

申请编号：WJ2025072901

| 仪器设备名称 | 生物安全柜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 美国 塞默飞世尔 | 规格型号 | 1374 |
| 设备编号 | WJ-Ⅱ-066 | 精度等级 | / |
| 购置日期 | 2017-06-26 | 购置金额 | 78000元 |
| 仪器用途 | 样品处理 | 出现 故障日期 | 2025.07 |
| 申请 维修 说明 | 无法关机和一直报警，柜门感应开关损坏，需要维修。 2025年07月29日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |