附件1：

紫外线灯采购项目（WJ2025091003）明细表

编号：WJ2025091003

| 序号 | 名 称 | 技术要求 |  | 采购数量 | 物品单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产厂家 | 规格型号 |  |  |  |
| 1 | 紫外线杀菌灯管 |  | 管径19mm,长度90CM,功率30W,无臭氧型 | 7 | 支 |  |