附件1：

试剂耗材采购项目（LH2025091701）明细表

编号：LH2025091701

| 序号 | 名 称 | 技术要求 |  | 采购数量 | 物品单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产厂家 | 规格型号 |  |  |  |
| 1 | 标准样品/水中氨 | 国家有色金属 | 50Ml/瓶，1000ug/mL GSB04-2831-2011 | 1 | 瓶 |  |
| 2 | 水杨酸钠溶液（氨氮）试剂包 | 北京宝德仪器有限公司 | BDSJAD002，定容体积500mL | 4 | 包 |  |
| 3 | 缓冲溶液（氨氮）试剂包 | 北京宝德仪器有限公司 | BDSJAD001，定容体积500mL | 4 | 包 |  |
| 4 | 硝普钠溶液（氨氮）试剂包 | 北京宝德仪器有限公司 | BDSJAD003，定容体积1000mL | 4 | 包 |  |
| 5 | 二氯异氰酸钠溶液（氨氮）试剂包 | 北京宝德仪器有限公司 | BDSJAD004，定容体积1000mL | 4 | 包 |  |
| 6 | 水中5种阴离子混合溶液标准物质（氯酸根、亚氯酸根、溴酸根、二氯乙酸、三氯乙酸） | 伟业计量 | 20mL/瓶, 100μg/mL； BWZ7240-2016 | 2 | 瓶 |  |
| 7 | 水中4种阴离子混合溶液标准物质（氟、氯、硝酸盐氮、硫酸根） | 伟业计量 | 20mL/瓶, 氟根50μg/mL，氯根,1000μg/mL，硝酸根100ug/mL，硫酸根1000μg/mL；货号：BWZ7223-2016 | 2 | 瓶 |  |
| 8 | 水中5种阴离子混合溶液标准物质（氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸）（标样） | 伟业计量 | 20mL/瓶, 4.00±0.36μg/mL；BWZ7260-2016 20mL/瓶 | 2 | 瓶 |  |
| 9 | 标样/水质 4种阴离子混标/氟化物氯化物硫酸根硝酸根 | 环保标样所 | 氟化物：1.69mg/L氯化物：9.97mg/L硫酸根：18.2mg/L硝酸根：2.44mg/L GSB 07-1381-2001 | 2 | 瓶 |  |
| 10 | 50mm四联比色皿架 | 上海美谱达仪器有限公司 | 型号5cm，货号：900420 | 1 | 个 |  |
| 11 | 5μmPP滤芯 | 上海和泰公司 | PC-M-PP | 6 | 支 |  |
| 12 | 去离子纯化柱 | 上海和泰公司 | PTC-MBR-K | 3 | 支 |  |
| 13 | PP滤芯 | 青岛富勒姆 | 8044 | 4 | 支 |  |
| 14 | 压缩活性炭滤芯 | 青岛富勒姆 | 8032 | 4 | 支 |  |
| 15 | 颗粒活性炭滤芯 | 青岛富勒姆 | 8033 | 4 | 支 |  |
| 16 | 200GPD RO膜 | 上海和泰公司 | RO-200GPD | 1 | 支 |  |
| 17 | 水中氰标准溶液 | 中国计量 | GBW(E)080115，50.0µg/mL | 1 | 支 |  |
| 18 | 移液器吸头 | Sartorius | 1000μL | 10 | 盒 |  |
| 19 | 布兰德分液器吸头 | BRAND | 货号705712，规格10mL | 5 | 盒 |  |
| 20 | 布兰德分液器吸头 | BRAND | 货号705718，规格50mL | 5 | 盒 |  |
| 21 | 布兰德分液器吸头 | BRAND | 货号705720，规格0.5、1、1.25、2.5、5、10、12.5mL | 2 | 盒 |  |
| 22 | 艾本德分液器吸头 | Eppendorf | 货号M210270G，规格10mL | 3 | 盒 |  |
| 23 | 艾本德分液器吸头 | Eppendorf | 货号M2111961，规格50mL | 4 | 盒 |  |
| 24 | 布兰德分液器电池 | BRAND | HandSteptouchus | 1 | 盒 |  |
| 25 | 盐酸 | 广州试剂厂 | 优级纯，500mL/甁 | 2 | 甁 |  |
| 26 | 生物成分分析标准物质--鸡肉 | 中国地质科学院 /物探所 | GBW10018(GSB-9) 35g | 1 | 甁 |  |
| 27 | 坩埚 | / | 200mL陶瓷 | 10 | 个 |  |
| 28 | Icpms锥孔放大镜 | 安捷伦 | / | 1 | 个 |  |
| 29 | 流动注射仪氰化物模块蠕动泵管 | 宝德 | 进样器、试剂泵管 | 1 | 个 |  |
| 30 | 万通离子色谱仪样品管 | 瑞士万通 | 11ml,100支/包 2包/箱 货号：6.2743.057 | 3 | 箱 |  |
| 31 | 水中甲醛溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 | NIM-RM3450 10.3mg/mL，2ml | 8 | 支 |  |
| 32 | 水质 氯酸盐 | 坛墨质检 | BY400142 0.749mg/L，20ml | 3 | 支 |  |
| 33 | 水质 亚氯酸盐 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-2975-2013 1.31 mg/L，20ml | 3 | 支 |  |
| 34 | 水中二氯乙酸 | 坛墨质检 | BW900411-1000-L 1000ug/ml，2ml | 6 | 支 |  |
| 35 | 标样/水中二氯乙酸（质控） | 坛墨质检 | BY400279 0.101ug/ml，20ml | 3 | 支 |  |
| 36 | 水中三氯乙酸 | 坛墨质检 | BW900421-1000-L 1000ug/ml，2ml | 6 | 支 |  |
| 37 | 标样/水中三氯乙酸（质控） | 坛墨质检 | BY400207 0.107 ug/ml，20ml | 3 | 支 |  |
| 38 | 标样/水质 高氯酸盐 | 坛墨质检 | BY400224 0.1mg/L左右（定制），20mL/支 | 3 | 支 |  |
| 39 | 标样/水质 草甘膦 | 坛墨质检 | BY400138 70.5μg/mL，1.2ml/支 | 3 | 支 |  |
| 40 | 水中溴酸根溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 | GBW08676 1000µg/mL，20mL/支 | 2 | 支 |  |
| 41 | 标样/水质 溴酸根 | 坛墨质检 | BY400128 0.694mg/L，20mL/支 | 2 | 支 |  |
| 42 | 草酸，二水 | 泸试 | AR（沪试），≥99.5%，500G/瓶 | 1 | 瓶 |  |
| 43 | 称量皿 | 三爱思 | 40*25 | 10 | 只 |  |
| 44 | 称量皿 | 三爱思 | 50*30 | 10 | 只 |  |
| 45 | 碳纤维呼吸器 | 捷久（安防设备） | 6.8L(3C消防认证款)，带盒子 | 1 | 套 |  |
| 46 | 甲醇中44种农药混标溶液 | 迈迪嘉 | FD07411-100，100 μg/mL | 2 | 支 |  |
| 47 | 乙腈中氯噻啉溶液 | 迈迪嘉 | DB43365-100，100 μg/mL | 2 | 支 |  |
| 48 | 杀螨酯标准溶液 | 安谱 | CDAA-S-430028-HD-1.2ml，1000 mg/L于正己烷，1.2 mL | 1 | 支 |  |
| 49 | 丙酮中噁霜灵溶液 | 阿尔塔科技 | 1ST21248-1000B，1000 μg/mL | 2 | 支 |  |
| 50 | 丙酮中氯氟氰菊酯溶液 | 阿尔塔科技 | 1ST20231-1000B，1000 μg/mL | 2 | 支 |  |
| 51 | 正己烷中6种多氯联苯内标混标（GB/T 5750.8-89.1） | 坛墨质检 | 82292c，10 μg/mL，1 mL/支 | 1 | 支 |  |
| 52 | 正己烷中2,2',3,3',4,4',5,5'-八氯联苯-13C12（PCB194-13C12） | 坛墨质检 | 93583c，10 μg/mL，1.2 mL/支 | 1 | 支 |  |
| 53 | 甲醇中8种亚硝胺混标（GB/T 5750.10-2023 23.1） | 安谱 | CDAA-M-230043-AD-1.2ml，1000 mg/L，1.2 mL | 1 | 支 |  |
| 54 | 甲醇中邻苯二甲酸二乙酯 | 环保标样所 | GSB 07-1207-2000，1000 μg/mL，1.2 mL | 1 | 支 |  |
| 55 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯 | 坛墨质检 | BW900928-1000-A，1000 μg/mL，2 mL | 1 | 支 |  |
| 56 | 乙腈中己二酸二(2-乙基己)酯(DEHA)标准溶液 | 安谱 | CDAA-S-320056-JD-1.2ml，1000 mg/L，1.2 mL | 1 | 支 |  |
| 57 | 乙醇中氟乙酰胺 | 坛墨质检 | 91056b，1000 μg/mL，1 mL | 1 | 支 |  |
| 58 | 乙酸乙酯中毒鼠强标准溶液 | 安谱 | CDAA-S-450020-FB-1.2ml，200 mg/L，1.2 mL | 1 | 支 |  |
| 59 | 13种鼠药混标(SF/Z JD0107018-2018) | 安谱 | CDAA-M-490524-AD-1.2ml，1000mg/L于丙酮 : 甲醇（1:3），1.2ml | 1 | 支 |  |
| 60 | 氢氧化钠标准溶液 | 博林达 | SRM-A11B1NAS，c(NaOH) = 0.05 mol/L，1 L/瓶 | 1 | 瓶 |  |
| 61 | QuEChERS萃取盐包 | Agilent | 5982-7650，EN 15662方法，无离心管，200小包/盒。内容物：4 g MgSO4、1 g NaCl、1 g柠檬酸钠、0.5 g柠檬酸二钠 | 200 | 小包 |  |
| 62 | QuEChERS分散试剂管 | Agilent | 5982-5021，2 mL，100支/盒，每支包含25 mg PSA、150 mg MgSO4 | 100 | 支 |  |
| 63 | CNW Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱 | 安谱CNW | SBEQ-CA6685，200 mg，6 mL，30支/盒 | 120 | 支 |  |
| 64 | 气相色谱进样口衬管 | Agilent | 5190-4047，超高惰性，不分流，直型，1 mm 内径 | 1 | 支 |  |
| 65 | 气相色谱进样口衬管 | Agilent | 5190-3167，超高惰性，不分流，单锥型，带玻璃毛，25支/包 | 25 | 支 |  |
| 66 | 气相色谱进样口分流平板 | Agilent | 5190-6144，镀金，带垫圈，超高惰性 | 1 | 个 |  |
| 67 | 气相色谱进样口石墨密封垫圈 | Agilent | 500-2114，内径0.4 mm，适用于0.05~0.25 mm色谱柱，10个/包 | 1 | 包 |  |
| 68 | 2 mL螺口样品瓶盖 | Agilent | 5182-0717，9 mm，蓝色，带白色 PTFE/红色硅橡胶隔垫，100个/包 | 2500 | 个 |  |
| 69 | 9 mm短螺口玻璃样品瓶 | Thermo Fisher | 11090519，带书写签，100个/盒 | 2000 | 个 |  |
| 70 | 溶剂瓶管架 | GILSON | 26044035，Code 123，带300 mL玻璃瓶4个 | 1 | 套 |  |
| 71 | Visiprep大容量采样器 | Supelco | 57275，用于3 mL或 6 mL 固相萃取柱，含四个管接头，包括1/8 英寸PTFE 管与不锈钢沉子 | 1 | 套 |  |
| 72 | 双端卤钨灯 | 飞利浦 | R7s，长78 mm，100 W，230 V | 5 | 支 |  |
| 73 | 钙离子电极 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | PCa-1-01型 | 1 | 支 |  |
| 74 | 参比电极 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 232-01型 | 1 | 支 |  |
| 75 | 食用盐中碘成份分析标准物质(高低浓度) | 国家标准物质 | GBW10007hGBW10006h | 3 | 套 |  |
| 76 | 多元素标准溶液 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-M321686-2013 | 1 | 瓶 |  |
| 77 | 多元素质控样品 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | NCSZ-M2606-2020(1) | 1 | 瓶 |  |
| 78 | ICP-MS调谐溶液 | Agilent | 10ppm 产品号：5190-0465 | 1 | 瓶 |  |
| 79 | 酸性废气过滤器 | 北京澳维仪器有限公司 | FL-02 | 2 | 支 |  |
| 80 | Agilent真空泵油 | Agilent | 1 QT X3760-64004 | 1 | 瓶 |  |
| 81 | ICP-Ms油雾过滤器 | Agilent | MS40+ G1960-80039 | 1 | 盒 |  |
| 82 | ICP-MS截取锥 | Agilent | G8400-67200 | 1 | 盒 |  |
| 83 | ICP-MS 采样锥，镍 | Agilent | G3280-67040 | 1 | 盒 |  |
| 84 | ICP-MS内标管 | Agilent | G3280-67047，12根/包 | 12 | 根 |  |
| 85 | PH精密试纸 | 上海 三爱思试剂有限公司 | PH范围：0.5-5.0 | 10 | 本 |  |
| 86 | PH精密试纸 | 上海 三爱思试剂有限公司 | PH范围：1.4-3.0 | 10 | 本 |  |
| 87 | PH精密试纸 | 上海 三爱思试剂有限公司 | PH范围：3.8-5.4 | 10 | 本 |  |
| 88 | PH精密试纸 | 上海 三爱思试剂有限公司 | PH范围：5.4-7.0 | 10 | 本 |  |
| 89 | PH精密试纸 | 上海 三爱思试剂有限公司 | PH范围：6.4-8.0 | 10 | 本 |  |
| 90 | PH精密试纸 | 上海 三爱思试剂有限公司 | PH范围：8.2-10 | 10 | 本 |  |
| 91 | PH精密试纸 | 上海 三爱思试剂有限公司 | PH范围：9.5-13.0 | 10 | 本 |  |
| 92 | PH广范试剂 | 上海 三爱思试剂有限公司 | PH范围：1-14.0 | 10 | 本 |  |
| 93 | 四丁基硫酸氢铵 | 国药集团 | 25克/瓶 | 2 | 瓶 |  |
| 94 | 甲醇中5种苯系物 | 鸿蒙 | GBW（E）084879 1000 ug/L | 1 | 支 |  |
| 95 | 硫酸铵标准 | 伟业 | CDZD-BWJ5330-2016 5g/瓶 | 1 | 瓶 |  |
| 96 | 1,3-二甲基巴比妥酸 | 沃凯 | 99% 100g | 2 | 瓶 |  |
| 97 | 硼氢化钾 | 阿拉丁 | P103999 97% 100g | 1 | 瓶 |  |
| 98 | 乙醇 | 安谱CNW | CAEQ-4-016362-1000 1L | 1 | 瓶 |  |
| 99 | 40升钢制压力桶 | 上海和泰公司 | 40L纯水容量 货号：TANK-P-40L | 1 | 个 |  |