附件2：

试剂耗材采购项目（LH2025091701）报价单

报价单位（盖章）：

联系人：                   联系电话：

报价有效日期至：     年   月   日

| 序号 | 报价项目说明 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 物品单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准样品/水中氨 | 国家有色金属 | 50Ml/瓶，1000ug/mL GSB04-2831-2011 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 2 | 水杨酸钠溶液（氨氮）试剂包 | 北京宝德仪器有限公司 | BDSJAD002，定容体积500mL | 4 | 包 |  |  |  |
| 3 | 缓冲溶液（氨氮）试剂包 | 北京宝德仪器有限公司 | BDSJAD001，定容体积500mL | 4 | 包 |  |  |  |
| 4 | 硝普钠溶液（氨氮）试剂包 | 北京宝德仪器有限公司 | BDSJAD003，定容体积1000mL | 4 | 包 |  |  |  |
| 5 | 二氯异氰酸钠溶液（氨氮）试剂包 | 北京宝德仪器有限公司 | BDSJAD004，定容体积1000mL | 4 | 包 |  |  |  |
| 6 | 水中5种阴离子混合溶液标准物质（氯酸根、亚氯酸根、溴酸根、二氯乙酸、三氯乙酸） | 伟业计量 | 20mL/瓶, 100μg/mL； BWZ7240-2016 | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 7 | 水中4种阴离子混合溶液标准物质（氟、氯、硝酸盐氮、硫酸根） | 伟业计量 | 20mL/瓶, 氟根50μg/mL，氯根,1000μg/mL，硝酸根100ug/mL，硫酸根1000μg/mL；货号：BWZ7223-2016 | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 8 | 水中5种阴离子混合溶液标准物质（氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸）（标样） | 伟业计量 | 20mL/瓶, 4.00±0.36μg/mL；BWZ7260-2016 20mL/瓶 | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 9 | 标样/水质 4种阴离子混标/氟化物氯化物硫酸根硝酸根 | 环保标样所 | 氟化物：1.69mg/L氯化物：9.97mg/L硫酸根：18.2mg/L硝酸根：2.44mg/L GSB 07-1381-2001 | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 10 | 50mm四联比色皿架 | 上海美谱达仪器有限公司 | 型号5cm，货号：900420 | 1 | 个 |  |  |  |
| 11 | 5μmPP滤芯 | 上海和泰公司 | PC-M-PP | 6 | 支 |  |  |  |
| 12 | 去离子纯化柱 | 上海和泰公司 | PTC-MBR-K | 3 | 支 |  |  |  |
| 13 | PP滤芯 | 青岛富勒姆 | 8044 | 4 | 支 |  |  |  |
| 14 | 压缩活性炭滤芯 | 青岛富勒姆 | 8032 | 4 | 支 |  |  |  |
| 15 | 颗粒活性炭滤芯 | 青岛富勒姆 | 8033 | 4 | 支 |  |  |  |
| 16 | 200GPD RO膜 | 上海和泰公司 | RO-200GPD | 1 | 支 |  |  |  |
| 17 | 水中氰标准溶液 | 中国计量 | GBW(E)080115，50.0µg/mL | 1 | 支 |  |  |  |
| 18 | 移液器吸头 | Sartorius | 1000μL | 10 | 盒 |  |  |  |
| 19 | 布兰德分液器吸头 | BRAND | 货号705712，规格10mL | 5 | 盒 |  |  |  |
| 20 | 布兰德分液器吸头 | BRAND | 货号705718，规格50mL | 5 | 盒 |  |  |  |
| 21 | 布兰德分液器吸头 | BRAND | 货号705720，规格0.5、1、1.25、2.5、5、10、12.5mL | 2 | 盒 |  |  |  |
| 22 | 艾本德分液器吸头 | Eppendorf | 货号M210270G，规格10mL | 3 | 盒 |  |  |  |
| 23 | 艾本德分液器吸头 | Eppendorf | 货号M2111961，规格50mL | 4 | 盒 |  |  |  |
| 24 | 布兰德分液器电池 | BRAND | HandSteptouchus | 1 | 盒 |  |  |  |
| 25 | 盐酸 | 广州试剂厂 | 优级纯，500mL/甁 | 2 | 甁 |  |  |  |
| 26 | 生物成分分析标准物质--鸡肉 | 中国地质科学院 /物探所 | GBW10018(GSB-9) 35g | 1 | 甁 |  |  |  |
| 27 | 坩埚 | / | 200mL陶瓷 | 10 | 个 |  |  |  |
| 28 | Icpms锥孔放大镜 | 安捷伦 | / | 1 | 个 |  |  |  |
| 29 | 流动注射仪氰化物模块蠕动泵管 | 宝德 | 进样器、试剂泵管 | 1 | 个 |  |  |  |
| 30 | 万通离子色谱仪样品管 | 瑞士万通 | 11ml,100支/包 2包/箱 货号：6.2743.057 | 3 | 箱 |  |  |  |
| 31 | 水中甲醛溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 | NIM-RM3450 10.3mg/mL，2ml | 8 | 支 |  |  |  |
| 32 | 水质 氯酸盐 | 坛墨质检 | BY400142 0.749mg/L，20ml | 3 | 支 |  |  |  |
| 33 | 水质 亚氯酸盐 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-2975-2013 1.31 mg/L，20ml | 3 | 支 |  |  |  |
| 34 | 水中二氯乙酸 | 坛墨质检 | BW900411-1000-L 1000ug/ml，2ml | 6 | 支 |  |  |  |
| 35 | 标样/水中二氯乙酸（质控） | 坛墨质检 | BY400279 0.101ug/ml，20ml | 3 | 支 |  |  |  |
| 36 | 水中三氯乙酸 | 坛墨质检 | BW900421-1000-L 1000ug/ml，2ml | 6 | 支 |  |  |  |
| 37 | 标样/水中三氯乙酸（质控） | 坛墨质检 | BY400207 0.107 ug/ml，20ml | 3 | 支 |  |  |  |
| 38 | 标样/水质 高氯酸盐 | 坛墨质检 | BY400224 0.1mg/L左右（定制），20mL/支 | 3 | 支 |  |  |  |
| 39 | 标样/水质 草甘膦 | 坛墨质检 | BY400138 70.5μg/mL，1.2ml/支 | 3 | 支 |  |  |  |
| 40 | 水中溴酸根溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 | GBW08676 1000µg/mL，20mL/支 | 2 | 支 |  |  |  |
| 41 | 标样/水质 溴酸根 | 坛墨质检 | BY400128 0.694mg/L，20mL/支 | 2 | 支 |  |  |  |
| 42 | 草酸，二水 | 泸试 | AR（沪试），≥99.5%，500G/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 43 | 称量皿 | 三爱思 | 40*25 | 10 | 只 |  |  |  |
| 44 | 称量皿 | 三爱思 | 50*30 | 10 | 只 |  |  |  |
| 45 | 碳纤维呼吸器 | 捷久（安防设备） | 6.8L(3C消防认证款)，带盒子 | 1 | 套 |  |  |  |
| 46 | 甲醇中44种农药混标溶液 | 迈迪嘉 | FD07411-100，100 μg/mL | 2 | 支 |  |  |  |
| 47 | 乙腈中氯噻啉溶液 | 迈迪嘉 | DB43365-100，100 μg/mL | 2 | 支 |  |  |  |
| 48 | 杀螨酯标准溶液 | 安谱 | CDAA-S-430028-HD-1.2ml，1000 mg/L于正己烷，1.2 mL | 1 | 支 |  |  |  |
| 49 | 丙酮中噁霜灵溶液 | 阿尔塔科技 | 1ST21248-1000B，1000 μg/mL | 2 | 支 |  |  |  |
| 50 | 丙酮中氯氟氰菊酯溶液 | 阿尔塔科技 | 1ST20231-1000B，1000 μg/mL | 2 | 支 |  |  |  |
| 51 | 正己烷中6种多氯联苯内标混标（GB/T 5750.8-89.1） | 坛墨质检 | 82292c，10 μg/mL，1 mL/支 | 1 | 支 |  |  |  |
| 52 | 正己烷中2,2',3,3',4,4',5,5'-八氯联苯-13C12（PCB194-13C12） | 坛墨质检 | 93583c，10 μg/mL，1.2 mL/支 | 1 | 支 |  |  |  |
| 53 | 甲醇中8种亚硝胺混标（GB/T 5750.10-2023 23.1） | 安谱 | CDAA-M-230043-AD-1.2ml，1000 mg/L，1.2 mL | 1 | 支 |  |  |  |
| 54 | 甲醇中邻苯二甲酸二乙酯 | 环保标样所 | GSB 07-1207-2000，1000 μg/mL，1.2 mL | 1 | 支 |  |  |  |
| 55 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯 | 坛墨质检 | BW900928-1000-A，1000 μg/mL，2 mL | 1 | 支 |  |  |  |
| 56 | 乙腈中己二酸二(2-乙基己)酯(DEHA)标准溶液 | 安谱 | CDAA-S-320056-JD-1.2ml，1000 mg/L，1.2 mL | 1 | 支 |  |  |  |
| 57 | 乙醇中氟乙酰胺 | 坛墨质检 | 91056b，1000 μg/mL，1 mL | 1 | 支 |  |  |  |
| 58 | 乙酸乙酯中毒鼠强标准溶液 | 安谱 | CDAA-S-450020-FB-1.2ml，200 mg/L，1.2 mL | 1 | 支 |  |  |  |
| 59 | 13种鼠药混标(SF/Z JD0107018-2018) | 安谱 | CDAA-M-490524-AD-1.2ml，1000mg/L于丙酮 : 甲醇（1:3），1.2ml | 1 | 支 |  |  |  |
| 60 | 氢氧化钠标准溶液 | 博林达 | SRM-A11B1NAS，c(NaOH) = 0.05 mol/L，1 L/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 61 | QuEChERS萃取盐包 | Agilent | 5982-7650，EN 15662方法，无离心管，200小包/盒。内容物：4 g MgSO4、1 g NaCl、1 g柠檬酸钠、0.5 g柠檬酸二钠 | 200 | 小包 |  |  |  |
| 62 | QuEChERS分散试剂管 | Agilent | 5982-5021，2 mL，100支/盒，每支包含25 mg PSA、150 mg MgSO4 | 100 | 支 |  |  |  |
| 63 | CNW Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱 | 安谱CNW | SBEQ-CA6685，200 mg，6 mL，30支/盒 | 120 | 支 |  |  |  |
| 64 | 气相色谱进样口衬管 | Agilent | 5190-4047，超高惰性，不分流，直型，1 mm 内径 | 1 | 支 |  |  |  |
| 65 | 气相色谱进样口衬管 | Agilent | 5190-3167，超高惰性，不分流，单锥型，带玻璃毛，25支/包 | 25 | 支 |  |  |  |
| 66 | 气相色谱进样口分流平板 | Agilent | 5190-6144，镀金，带垫圈，超高惰性 | 1 | 个 |  |  |  |
| 67 | 气相色谱进样口石墨密封垫圈 | Agilent | 500-2114，内径0.4 mm，适用于0.05~0.25 mm色谱柱，10个/包 | 1 | 包 |  |  |  |
| 68 | 2 mL螺口样品瓶盖 | Agilent | 5182-0717，9 mm，蓝色，带白色 PTFE/红色硅橡胶隔垫，100个/包 | 2500 | 个 |  |  |  |
| 69 | 9 mm短螺口玻璃样品瓶 | Thermo Fisher | 11090519，带书写签，100个/盒 | 2000 | 个 |  |  |  |
| 70 | 溶剂瓶管架 | GILSON | 26044035，Code 123，带300 mL玻璃瓶4个 | 1 | 套 |  |  |  |
| 71 | Visiprep大容量采样器 | Supelco | 57275，用于3 mL或 6 mL 固相萃取柱，含四个管接头，包括1/8 英寸PTFE 管与不锈钢沉子 | 1 | 套 |  |  |  |
| 72 | 双端卤钨灯 | 飞利浦 | R7s，长78 mm，100 W，230 V | 5 | 支 |  |  |  |
| 73 | 钙离子电极 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | PCa-1-01型 | 1 | 支 |  |  |  |
| 74 | 参比电极 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 232-01型 | 1 | 支 |  |  |  |
| 75 | 食用盐中碘成份分析标准物质(高低浓度) | 国家标准物质 | GBW10007hGBW10006h | 3 | 套 |  |  |  |
| 76 | 多元素标准溶液 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-M321686-2013 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 77 | 多元素质控样品 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | NCSZ-M2606-2020(1) | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 78 | ICP-MS调谐溶液 | Agilent | 10ppm 产品号：5190-0465 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 79 | 酸性废气过滤器 | 北京澳维仪器有限公司 | FL-02 | 2 | 支 |  |  |  |
| 80 | Agilent真空泵油 | Agilent | 1 QT X3760-64004 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 81 | ICP-Ms油雾过滤器 | Agilent | MS40+ G1960-80039 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 82 | ICP-MS截取锥 | Agilent | G8400-67200 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 83 | ICP-MS 采样锥，镍 | Agilent | G3280-67040 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 84 | ICP-MS内标管 | Agilent | G3280-67047，12根/包 | 12 | 根 |  |  |  |
| 85 | PH精密试纸 | 上海 三爱思试剂有限公司 | PH范围：0.5-5.0 | 10 | 本 |  |  |  |
| 86 | PH精密试纸 | 上海 三爱思试剂有限公司 | PH范围：1.4-3.0 | 10 | 本 |  |  |  |
| 87 | PH精密试纸 | 上海 三爱思试剂有限公司 | PH范围：3.8-5.4 | 10 | 本 |  |  |  |
| 88 | PH精密试纸 | 上海 三爱思试剂有限公司 | PH范围：5.4-7.0 | 10 | 本 |  |  |  |
| 89 | PH精密试纸 | 上海 三爱思试剂有限公司 | PH范围：6.4-8.0 | 10 | 本 |  |  |  |
| 90 | PH精密试纸 | 上海 三爱思试剂有限公司 | PH范围：8.2-10 | 10 | 本 |  |  |  |
| 91 | PH精密试纸 | 上海 三爱思试剂有限公司 | PH范围：9.5-13.0 | 10 | 本 |  |  |  |
| 92 | PH广范试剂 | 上海 三爱思试剂有限公司 | PH范围：1-14.0 | 10 | 本 |  |  |  |
| 93 | 四丁基硫酸氢铵 | 国药集团 | 25克/瓶 | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 94 | 甲醇中5种苯系物 | 鸿蒙 | GBW（E）084879 1000 ug/L | 1 | 支 |  |  |  |
| 95 | 硫酸铵标准 | 伟业 | CDZD-BWJ5330-2016 5g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 96 | 1,3-二甲基巴比妥酸 | 沃凯 | 99% 100g | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 97 | 硼氢化钾 | 阿拉丁 | P103999 97% 100g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 98 | 乙醇 | 安谱CNW | CAEQ-4-016362-1000 1L | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 99 | 40升钢制压力桶 | 上海和泰公司 | 40L纯水容量 货号：TANK-P-40L | 1 | 个 |  |  |  |
| 总金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.本项目不接受联合体报价，供应商需对项目采购需求书的所有条款进行整体响应。 2.报价的项目需符合需求文件，所有报价文件必须加盖公章，如报价没有按照要求加盖公章视为无效报价。 3.供应商所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税全包价。 4.如该项产品为“广东医保服务平台”，请在“备注栏”注明药品ID. - 5.因省药交平台上的产品需按照平台上的定价在平台上采购并在线上拟定合同，相关产品请按平台价格进行报价。如中标供应商在接到我单位成交通知（包括电话通知等形式）后5个工作日内，由我中心拟定平台线上合同时系统显示中标供应商无配送资格，则取消该供应商成交资格，顺延下一位符合要求的供应商作为成交人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价日期：     年   月    日