附件1

成蚊监测仪参数

1、支撑外壳：塑料外壳，高340mm、直径290mm

2、诱捕模块：通过诱蚊剂，释放仿人体气息二氧化碳，达到嗅觉诱蚊至仪器口附近，通过风扇风力捕捉蚊子

3、诱蚊剂：2.5*1.3cm大盒诱蚊剂，30天时效，20盒

4、电源线：8米国标电源线

5、收集袋：束口网袋5个