附件1：

电化学甲醛测定仪和空盒气压表采购项目（HX2025112501）设备技术参数                                                                          

编号：HX2025112501

	序号
	名  称
	技术参数
	采购数量

	物品单位
	备注

	1
	电化学甲醛测定仪
	供货时需要同时提供具有资质的第三方机构出具的正规检定证书
检测原理:进口电化学传感器

检测方式:泵吸式

显示方式:直读数码液晶显示

检测范围:0.00-19. 99ppm

(高精度建议不超过5ppm)

分辨率:0.01ppm

响应时间: 10S 
精 度：±2%Rd±0.01ppm

重 现 性：±0.5%

线 性 度：±1% F·S

零点漂移：±1% F·S （24小时）

跨度漂移：±2% F·S （24小时）

延迟时间：＜ 1s
	1
	件
	

	2
	空盒气压表
	供货时需要同时提供具有资质的第三方机构出具的正规检定证书
测量范围：800-1060hPa

使用环境温度范围：-10～40℃

示值最小分度值：1hPa

附温度最小分度值：1℃ 
	1
	件
	


