附件1：
需求参数

	序号
	名  称
	规格型号
	采购数量
	物品单位

	1
	高清摄像头
	600万像素1080P双阵列红外照射距离: 20-30 米;通用功能:防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖;日夜转换模式:ICR红外滤片式，宽动态范围:数字宽动态，最大图像尺寸:2048×1536数字降噪：3D 数字降噪 ，支持背光补偿。
	2
	个

	2
	录像主机（16路）
	‌16路输入、4盘位设计的网络硬盘录像机（‌NVR）‌，支持H.265编码和4K超高清视频处理。视频输出‌：1个‌HDMI接口（支持4K@30Hz）和1个‌VGA接口（支持1080p@60Hz）。‌解码格式‌：支持H.265、‌Smart265、H.264、‌Smart264等主流编码。
	1
	台

	3
	硬盘（4T）
	 容量:4T，硬盘尺寸:3.5英寸;接口:SATA接口。 7500转监控专用硬盘，专为24/7监控系统设计，支持持续高负载运行，具备高转速、大缓存和长寿命特性。
	2
	个

	4
	交换机（4路）
	端口数量:5口;供电方式:100~240V AC 50/60m,散热方式:自然散热;端口类型:电口;上行端口速率:百兆;下行端口速率:百兆;
	1
	台

	5
	无线麦克风
	100*2个信道，信道间隔300KHz；超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度；射频部分采用多级高性能的介质滤波器，具备优良的抗干扰能力；麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能。
	2
	个

	6
	网线
	‌标准长度305米/箱、导体采用无氧铜、绝缘材质为高密度聚乙烯（HDPE），‌导体材质‌：无氧铜，直径约0.50mm，确保低电阻和高传输稳定性。
	160
	米


