## Sheet1
江门市疾控中心实验室仪器配置需求（以旧换新计划）
序号 | 仪器设备名称 | 数量（台） | 单价（万元） | 总价（万元） | 使用领域 | WS/T10001-2023 《疾病预防控制机构实验室仪器设备配置和管理》A类设备 | 配置理由 | 计划配置年份
1 | 超级微波消解仪（大容量） | 1 | 145 | 145 | 理化 | 否 | 用于无机元素分析前处理。我中心在省食品安全风险监测中重点承担各类样品的多元素检测任务，样品前处理工作量很大，该设备可显著提高工作效率。原有设备使用超过10年、处理能力有限，且故障率较高。 | 2026
2 | 全自动固相萃取仪 | 1 | 70 | 70 | 理化 | 是 | 主要用于生活饮用水中有机物检测，并满足新版生活饮用水标准检验方法的相关要求。原有设备使用多年、自动化程度低，且性能不满足新方法的要求。 | 2026
3 | 吹扫捕集装置 | 1 | 40 | 40 | 理化 | 是 | 主要用于水中有机挥发物检测，原有1台购于2012年，使用年限久，故障率高。需更新1台。 | 2026
4 | 气相色谱（带顶空进样） | 1 | 60 | 60 | 理化 | 是 | 主要用于水中有机挥发物检测，原有1台购于2012年，使用年限久，故障率高。需更新1台。 | 2026
5 | 超纯水装置 | 2 | 20 | 40 | 理化 | 是 | 实验室常用必备设备，原有2台，使用年限久、超纯水水质下降。 | 2026
6 | 大容量低温高速离心机 | 2 | 20 | 40 | 理化 | 是 | 主要用于样品前处理，现有离心机转速不够。 | 2026
7 | 样品粉碎（研磨）机 | 2 | 15 | 30 | 理化 | 是 | 原有设备已使用约10年，且不能满足难处理样品的需求，拟更换2台性能更好的设备。 | 2026
8 | 低温冰箱（-20℃） | 2 | 5 | 10 | 理化 | 是 | 主要用于样品和试剂的存放。 | 2026
9 | 数字PCR仪 | 1 | 180 | 180 | 否 | 否 | 痕量样本中病原微生物的核酸检测，病毒高分率检测、病毒滴度、病原体绝对定量和实验室质量控制监测 | 2026
10 | 低速大容量离心机 | 1 | 5 | 5 | 微检 | 是 | 样品前处理。 | 2026
11 | 高速冷冻离心机 | 2 | 27.5 | 55 | 微检 | 是 | 样品离心处理，原有设备已经使用接近20年，故障率高。 | 2026
12 | 恒温干燥箱 | 1 | 2 | 2 | 微检 | 是 | 实验室常用必备设备，使用年限较久，需更新。 | 2026
13 | 全自动药敏鉴定系统 | 1 | 80 | 80 | 微检 | 否 | 主要用于病原药敏鉴定。 | 2026
14 | 4℃医用冰箱 | 5 | 2 | 10 | 理化 | 是 | 主要用于样品和试剂的存放。 | 2027
15 | 在线固相萃取装置 | 1 | 30 | 30 | 理化 | 否 | 与色谱仪配合使用的样品前处理设备，原有设备无法实现在线萃取功能。可提高工作效率，减少环境污染 | 2027
16 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 120 | 120 | 理化 | 是 | 主要用于食品、饮用水中微量元素的检测。原有设备已使用多年，考虑更新及提高性能。 | 2027
17 | 自动氮吹浓缩装置 | 1 | 20 | 20 | 理化 | 是 | 用于有机检测前处理，原有设备通量有限，操作繁琐，需更新1台。 | 2027
18 | 全自动索氏提取仪 | 1 | 10 | 10 | 理化 | 否 | 主要用于脂肪等检测时的提取，节省人力，提高工作效率。原有仪器为手动。 | 2027
19 | 液相色谱-原子荧光光谱仪 | 1 | 100 | 100 | 理化 | 否 | 主要用于元素价态分析，如无机砷、有机汞、六价铬等，是提升检测和科研能力的重要补充。原有设备不具备形态分析的功能。 | 2027
20 | 超高效液相色谱仪 | 1 | 60 | 60 | 理化 | 是 | 原有1台，但荧光检测器故障频繁，维修费用较高，拟更新1台。 | 2027
21 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 10 | 10 | 理化 | 是 | 实验室常用必备设备，原有设备使用年限久、故障率较高，更新1台。 | 2027
22 | 全自动样品前处理平台 | 1 | 100 | 100 | 理化 | 否 | 集成多个前处理设备的功能，可大幅提高样品前处理工作效率，减少人工干预，减少污染。 | 2027
23 | 通风柜 | 15 | 2 | 30 | 理化 | 否 | 现在使用的通风柜接近20年，陈旧老化，故障率高，抽风效果差。 | 2027
24 | 荧光定量PCR仪 | 2 | 60 | 120 | 微检 | 是 | 病原核酸检测，使用年限较久，需更新。 | 2027
25 | 超低温冰箱 | 2 | 13 | 26 | 微检 | 是 | 样品保存。 | 2027
26 | 生物安全柜 | 7 | 10 | 70 | 微检 | 是 | 生物安全防护，原有5台生物安全柜已使用接近20年，需要更新。 | 2027
27 | 4℃医用冰箱 | 8 | 2 | 16 | 微检 | 是 | 主要用于样品和试剂的存放，使用年限较久，需更新。 | 2027
28 | 低温冰箱（-20℃） | 6 | 5 | 30 | 微检 | 是 | 主要用于样品和试剂的存放，使用年限较久，需更新。 | 2027
29 | 生化培养箱 | 2 | 6 | 12 | 微检 | 是 | 细菌培养，使用年限较久，需更新。 | 2027
30 | 高通量样品均质仪 | 1 | 36 | 36 | 微检 | 是 | 样品前处理，使用年限较久，需更新。 | 2027
31 | 电子天平 | 3 | 1.5 | 4.5 | 微检 | 是 | 实验室常用必备设备，使用年限较久，需逐步更新。 | 2027
32 | 病原检测应急管理系统 | 1 | 220 | 220 | 微检 | 否 | 实验室检测数据综合管理。 | 2027
33 | 高通量全自动核酸提取仪 | 1 | 50 | 50 | 微检 | 是 | 用于样品前处理。 | 2028
34 | 电热恒温培养箱 | 4 | 5 | 20 | 微检 | 是 | 用于流感病毒或细菌培养。 | 2028
35 | 水平电泳仪 | 1 | 5 | 5 | 微检 | 是 | 用于鉴定、分离、制备DNA、以及测定其分子量 | 2028
36 | 电动连续分液器 | 3 | 0.8 | 2.4 | 微检 | 是 | 用于样品前处理，仪器老化，需要更新。 | 2028
37 | 掌上离心机 | 3 | 0.6 | 1.8 | 微检 | 是 | 用于样品或试剂离心，使用年限较久，需更新。 | 2028
38 | 双目显微镜 | 2 | 9 | 18 | 微检 | 是 | 细菌形态鉴定。 | 2028
39 | 多功能多媒体显微镜 | 1 | 25 | 25 | 微检 | 是 | 细菌形态鉴定。 | 2028
40 | 涡旋振荡混合器 | 5 | 0.3 | 1.5 | 微检 | 是 | 样品或者试剂混匀，使用年限较久，需更新。 | 2028
41 | 电热恒温水槽 | 3 | 0.6 | 1.8 | 微检 | 是 | 酶联试验等需要水浴恒温的试验，需要更新。 | 2028
42 | 恒温培养锅 | 1 | 0.6 | 0.6 | 微检 | 是 | 用于高压炉生物监测，已使用接近20年，需要更新。 | 2028
43 | 二氧化碳培养箱 | 4 | 5 | 20 | 微检 | 是 | 用于细菌或病毒的培养，已使用十几年，需要更新。 | 2028
44 | 普通PCR仪 | 1 | 10 | 10 | 微检 | 是 | 用于RNA/DNA片段扩增,使用年限较久，需更新。 | 2028
45 | 超纯水机 | 1 | 5 | 5 | 微检 | 是 | 主要用于实验室纯水制备，需要更新。 | 2028
46 | 干式恒温仪 | 1 | 3 | 3 | 微检 | 是 | 主要用于扩增前热裂解，已使用18年，需要更新. | 2028
47 | 紫外分析仪 | 1 | 0.5 | 0.5 | 微检 | 是 | 用于水质或食品检测，使用年限较久，需更新。 | 2028
48 | 抽湿机 | 6 | 0.3 | 1.8 | 微检 | 是 | 用于实验室环境湿度控制，使用年限较久，需更新。 | 2028
49 | 全自动孵蛋器 | 1 | 6 | 6 | 微检 | 是 | 用于流感病毒培养，使用年限较久，需更新。 | 2028
50 | 三联式真空支架 | 1 | 2 | 2.1 | 微检 | 是 | 用于水质检测，使用年限较久，需更新。 | 2028
51 | 多功能酶标分析仪 | 1 | 8 | 8 | 微检 | 是 | 用于酶联试验，使用年限较久，需更新。 | 2028
52 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 1 | 76 | 76 | 微检 | 是 | 用于微生物鉴定，使用年限较久，需更新。 | 2029
53 | 样品均质器 | 1 | 5 | 5 | 微检 | 是 | 用于样品前处理，使用年限较久，需更新。 | 2029
54 | 低温冰箱（-20℃） | 2 | 5 | 10 | 微检 | 是 | 主要用于样品和试剂的存放，使用年限较久，需更新。 | 2029
55 | 4℃医用冰箱 | 2 | 2 | 4 | 微检 | 是 | 主要用于样品和试剂的存放，使用年限较久，需更新。 | 2029
56 | 落地式离心机 | 2 | 3 | 6 | 微检 | 是 | 用于样品前处理，使用年限较久，需更新。 | 2030
57 | 超低温冰箱 | 2 | 13 | 26 | 微检 | 是 | 主要用于样品和试剂的存放，使用年限较久，需更新。 | 2030
58 | 荧光定量PCR仪 | 2 | 60 | 120 | 微检 | 是 | 病原核酸检测，使用年限较久，需更新。 | 2030
59 | 浊度测定仪 | 2 | 3 | 6 | 微检 | 是 | 用于菌株生化鉴定，使用年限较久，需更新。 | 2030
60 | 掌上离心机 | 4 | 0.5 | 2 | 微检 | 是 | 用于样品或试剂离心，使用年限较久，需更新。 | 2030
61 | 全自动核酸提取仪 | 2 | 13 | 26 | 微检 | 是 | 用于样品核酸提取，使用年限较久，需更新。 | 2030
| 合计 | 139 |  | 2245