## Sheet1
附件1： 包组1计量检定的仪器设备明细表
序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 数量 | 统一编号 | 检定周期（年） | 最近检定时间 | 方式 | 单价（元） | 金额合计（元） | 备注
1 | 电热恒温水槽 | CU-600 | 1 | WJ-Ⅲ-222 | 1 | 2022年02月28日 | 现场
2 | 脊柱侧弯水平角度尺 | 12-1099 | 1 | GW-Ⅲ-095 | 1 | 2022年03月17日 | 送检
3 | 水质色度仪 | BY-SD1500 | 1 | GW-Ⅲ-085 | 1 | 2022-03-22 | 送检
4 | 夹层压力表（灭菌器内） | （-01-0.5）Mpa | 1 | -- | 1 | 2022-05-31 | 送检 |  |  | 需第三方公司进行调试
5 | 室内压力表（灭菌器内） | （-01-0.5）Mpa | 1 | -- | 1 | 2022-05-31 | 送检 |  |  | 需第三方公司进行调试
6 | 压力表（灭菌器内） | （0-0.4）Mpa | 1 | -- | 1 | 2022-05-31 | 送检 |  |  | 需第三方公司进行调试
7 | 压力表（灭菌器内） | （0-0.4）Mpa | 1 | -- | 1 | 2022-05-31 | 送检 |  |  | 需第三方公司进行调试
8 | 余氯二氧化氯测定仪 | Q-CL501 | 1 | GW-Ⅲ-056 | 1 | 2022-03-15 | 送检 |  |  | 检余氯和二氧化氯
9 | 颗粒物检测仪 | 8530 | 1 | GW-Ⅱ-020 | 1 | 2022-03-30 | 送检 |  |  | 检pm2.5和pm10
10 | 余氯分析仪 | Q-CL501 | 1 | XS-Ⅲ-012 | 1 | 2022-03-21 | 送检 |  |  | 检余氯
11 | 微生物采样器 | Quick Take 30 | 1 | GW-Ⅱ-034 | 1 | 2022-06-24 | 送检
12 | 微生物采样器 | Quick Take 30 | 1 | GW-Ⅱ-035 | 1 | 2022-06-24 | 送检
13 | pH计 | Micro 600 | 1 | GW-Ⅲ-060 | 1 | 2022-06-17 | 送检
14 | 照度计 | BY-2007Z | 1 | GW-Ⅲ-057 | 1 | 2022-06-24 | 送检
15 | 照度计 | BY-2007Z | 1 | GW-Ⅲ-070 | 1 | 2022-06-24 | 送检
16 | 紫外辐射照度计 | ZDZ-1 | 1 | XS-Ⅲ-015 | 1 | 2022-06-22 | 送检
17 | 紫外辐射照度计 | ZDZ-1 | 1 | XS-Ⅲ-013 | 1 | 2022-06-22 | 送检
18 | 声校准器 | AWA6221B | 1 | GW-Ⅲ-065 | 1 | 2022-06-19 | 送检
19 | 空盒气压表 | DYM3型/(800～1060) hPa | 1 | GW-Ⅲ-066 | 1 | 2022-06-27 | 送检
20 | ORP分析仪 | 1742 | 1 | GW-Ⅲ-067 | 1 | 2022-06-17 | 送检
21 | 工作用玻璃液体温度计 | (-30～50)℃ 1℃分度 | 1 | GW-Ⅲ-068 | 1 | 2022-06-17 | 送检
22 | 热敏式风速计 | 9515 | 1 | GW-Ⅲ-071 | 1 | 2022-06-22 | 送检
23 | 手持式数字温湿度计 | DT-321S | 1 | XS-Ⅲ-016 | 1 | 2022-06-21 | 送检
24 | 余氯测定仪 | ColorQ | 1 | GW-Ⅲ-088 | 1 | 2022-06-20 | 送检 |  |  | 检余氯和二氧化氯
25 | 余氯测定仪 | ColorQ | 1 | GW-Ⅲ-087 | 1 | 2022-06-20 | 送检 |  |  | 检余氯和二氧化氯
26 | 测弯测量尺 | 12-1099 | 1 | GW-Ⅲ-075 | 1 | 2022-06-27 | 送检
27 | 测弯测量尺 | 12-1099 | 1 | GW-Ⅲ-076 | 1 | 2022-06-27 | 送检
28 | 便携式恒流气体采样器（大气采样器） | EM-1500 | 1 | GW-Ⅲ-091 | 1 | 2022-06-23 | 送检
29 | 便携式恒流气体采样器（大气采样器） | EM-1500 | 1 | GW-Ⅲ-092 | 1 | 2022-06-23 | 送检
30 | 便携式恒流气体采样器（大气采样器） | EM-1500 | 1 | GW-Ⅲ-093 | 1 | 2022-06-23 | 送检
31 | 便携式恒流气体采样器（大气采样器） | EM-1500 | 1 | GW-Ⅲ-094 | 1 | 2022-06-23 | 送检
32 | 微生物气溶胶浓缩器 | KW-1 | 1 | GW-Ⅱ-010 | 1 | 2022-06-23 | 送检
33 | 便携式红外线分析器 | GXH-3010/3011AE | 1 | GW-Ⅱ-005 | 1 | 2022-06-23 | 送检
34 | 便携式红外线气体分析器 | GXH-3010/3011AE | 1 | GW-Ⅱ-014 | 1 | 2022-06-23 | 送检
35 | 尘埃粒子计数器 | 9303-01 | 1 | XS-Ⅱ-001 | 1 | 2022-06-23 | 送检
36 | 尘埃粒子计数器 | CW-HPC600 | 1 | XS-Ⅱ-002 | 1 | 2022-06-23 | 送检
37 | 数字微差压计 | 5815 | 1 | XS-Ⅱ-003 | 1 | 2022-06-20 | 送检
38 | 热敏式风速计 | 9535 | 1 | XS-Ⅲ-014 | 1 | 2022-06-22 | 送检
39 | 余氯计 | CLO2+ | 1 | GW-Ⅲ-090 | 1 | 2022-06-20 | 送检 |  |  | 检余氯和二氧化氯
40 | 余氯计 | CLO2+ | 1 | GW-Ⅲ-061 | 1 | 2022-06-20 | 送检 |  |  | 检余氯和二氧化氯
41 | 数字温湿度计 | 605-H1 | 1 | LH-Ⅲ-072 | 1 | 2022-06-20 | 送检
42 | 数字温湿度计 | 605-H1 | 1 | LH-Ⅲ-071 | 1 | 2022-06-20 | 送检
43 | 温湿度计 | (-30～50)℃ (20～100)%RH | 1 | LH-Ⅲ-074 | 1 | 2022-06-20 | 送检
44 | 温湿度计 | (-30～50)℃ (20～100)%RH | 1 | LH-Ⅲ-073 | 1 | 2022-06-20 | 送检
45 | 可调移液器 | (5～50) μ L | 1 |  | 1 | 2022-06-24 | 送检
46 | 可调移液器 | (2～20) μ L | 1 | LH-Ⅲ-067 | 1 | 2022-06-24 | 送检
47 | 可调移液器 | (10～100) μ L | 1 |  | 1 | 2022-06-24 | 送检
48 | 可调移液器 | (20～200) μ L | 1 | LH-Ⅲ-068 | 1 | 2022-06-24 | 送检
49 | 可调移液器 | (100～1000) μ L | 1 | LH-Ⅲ-069 | 1 | 2022-06-24 | 送检
50 | 可调移液器 | (1～5) mL | 1 | LH-Ⅲ-070 | 1 | 2022-06-24 | 送检
51 | 手持式数字温湿度计 | DT-321S | 1 | GW-Ⅲ-074 | 1 | 2022-06-21 | 送检
52 | 二氧化碳检测仪 | T7001 | 1 | GW-Ⅲ-052 | 1 | 2022-06-24 | 送检
53 | 毒气检测仪 | BY-200（扩散式） | 1 | GW-Ⅲ-058 | 1 | 2022-06-24 | 送检
54 | 数字微差压计 | 5825 | 1 | GW-Ⅲ-053 | 1 | 2022-06-20 | 送检
55 | 浊度计 | CT12 Turbimeter | 1 | GW-Ⅲ-055 | 1 | 2022-06-17 | 送检
56 | 激光测距仪 | GLM7000 | 1 | GW-Ⅲ-064 | 1 | 2022-06-23 | 送检
57 | 激光测距仪 | X310 | 1 | GW-Ⅲ-072 | 1 | 2022-06-23 | 送检
58 | M等级砝码 | 2 g ～ 100 g 200 mg ～ 500 mg | 1 | WJ-Ⅲ-050 | 1 | 2022-06-28 | 送检
59 | 电子天平 | AP225WD Max: 102 g/220 g d: 0.01 mg/0.1mg | 1 | LH-Ⅱ-027 | 1 | 2022-06-28 | 现场
60 | 电子天平 | ATX324R Max: 320 g d: 0.1 mg | 1 | LH-Ⅲ-094 | 1 | 2022-06-28 | 现场
61 | 电子天平 | ATX224 Max: 220 g d: 0.1 mg | 1 | LH-Ⅱ-025 | 1 | 2022-06-28 | 现场
62 | 电子天平 | BSA224S-CW Max: 220 g d: 0.1 mg | 1 | LH-Ⅱ-017 | 1 | 2022-06-28 | 现场
63 | 电子天平 | JD200-3G Max: 200 g d: 1 mg | 1 | LH-Ⅲ-030 | 1 | 2022-06-28 | 现场
64 | 电子天平 | TD50002A Max: 5000 g d: 0.01 g | 1 | LH-Ⅲ-092 | 1 | 2022-06-28 | 现场
65 | 电子天平 | JH3102 Max: 3100 g d: 0.01 g | 1 | WJ-Ⅲ-178 | 1 | 2022-06-28 | 现场
66 | 电子天平 | YP1002N Max: 1000 g d: 0.01 g | 1 | WJ-Ⅲ-199 | 1 | 2022-06-28 | 现场
67 | 电子天平 | JJ500 Max：500 g d：0.01 g | 1 | WJ-Ⅲ-177 | 1 | 2022-06-28 | 现场
68 | 电子天平 | JJ300 Max：300 g d：0.01 g | 1 | LH-Ⅲ-091 | 1 | 2022-06-28 | 现场
69 | 电子天平 | JJ200 Max：200 g d：0.01 g | 1 | LH-Ⅲ-044 | 1 | 2022-06-28 | 现场
70 | 电子天平 | JJ200 Max：200 g d：0.01 g | 1 | LH-Ⅲ-045 | 1 | 2022-06-28 | 现场
71 | 电子天平 | JJ200 Max：200 g d：0.01 g | 1 | LH-Ⅲ-026 | 1 | 2022-06-28 | 现场
72 | 电子天平 | JJ100 Max：100 g d：0.01 g | 1 | LH-Ⅲ-009 | 1 | 2022-06-28 | 现场
73 | 架盘天平 | HC.TP11B.5 Max: 500 g d: 0.5 g | 1 | WJ-Ⅲ-005 | 1 | 2022-06-28 | 现场
74 | 粉尘仪 | 8532 | 1 | GW-Ⅱ-009 | 1 | 2022-07-05 | 送检 |  |  | 检pm2.5和pm10
75 | 粉尘仪 | 8530 | 1 | GW-Ⅱ-025 | 1 | 2022-07-05 | 送检 |  |  | 检pm2.5和pm10
76 | 粉尘仪 | 8530 | 1 | GW-Ⅱ-026 | 1 | 2022-07-05 | 送检 |  |  | 检pm2.5和pm10
77 | 原子荧光光度计 | Kylin-S13 | 1 | LH-Ⅰ-032 | 1 | 2022-06-21 | 现场
78 | 紫外可见分光光度计 | Cary 60 UV-Vis | 1 | LH-Ⅰ-021 | 1 | 2022-06-21 | 现场
79 | 紫外可见分光光度计 | 752 | 1 | LH-Ⅰ-042 | 1 | 2022-06-21 | 现场
80 | 甲醛气体检测仪 | FP-30MK2(C) | 1 | GW-Ⅱ-011 | 1 | 2022-09-01 | 送检
81 | 恒温水浴箱 | TW20 | 1 | LH-Ⅱ-018 | 1 | 2022-07-04 | 现场
82 | 恒温振荡水浴槽 | DKZ-3B | 1 | LH-Ⅱ-024 | 1 | 2022-07-04 | 现场
83 | 电导率仪 | STAR A212 | 1 | LH-Ⅲ-043 | 1 | 2022-07-04 | 送检
84 | pH(酸度)计 | ST3100 | 1 | LH-Ⅲ-066 | 1 | 2022-07-04 | 送检
85 | 烘箱 | ED115 | 1 | LH-Ⅱ-007 | 1 | 2022-07-04 | 现场
86 | 马福炉 | L15/11/P320 | 1 | LH-Ⅱ-010 | 1 | 2022-07-04 | 现场
87 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9240A | 1 | LH-Ⅲ-033 | 1 | 2022-07-04 | 现场
88 | 温湿度表 |  | 1 |  | 1 | 2022-07-12 | 送检
89 | 温湿度表 |  | 1 |  | 1 | 2022-07-12 | 送检
90 | 温湿度表 |  | 1 |  | 1 | 2022-07-12 | 送检
91 | 冷库 | ------ | 1 |  | 1 | 2022-07-04 | 现场
92 | 冷库 | ------ | 1 |  | 1 | 2022-07-04 | 现场
93 | 冷库 | ------ | 1 |  | 1 | 2022-07-04 | 现场
94 | 冷库 | ------ | 1 |  | 1 | 2022-07-04 | 现场
95 | 冷库 | ------ | 1 |  | 1 | 2022-07-04 | 现场
96 | 冷藏车 | ------ | 1 |  | 1 | 2022-07-04 | 现场
97 | 冷藏车 | ------ | 1 |  | 1 | 2022-07-04 | 现场
98 | 卧式压力蒸汽灭菌器 | WS-150YDB | 1 | GY-Ⅱ-002 | 1 | 2022-07-04 | 现场
99 | 脉动真空灭菌器 | XG1.UCD-300D | 1 |  | 1 | 2022-07-04 | 现场
100 | 医用干热灭菌箱 | JK-200 | 1 |  | 1 | 2022-07-04 | 现场
101 | 干热灭菌器 | ZMQ-S-160 | 1 |  | 1 | 2022-07-04 | 现场
102 | 高压灭菌器 | SX-700 | 1 | WJ-Ⅱ-091 | 1 | 2022-07-04 | 现场
103 | 高压灭菌器 | SX-300 | 1 | WJ-Ⅱ-093 | 1 | 2022-07-04 | 现场
104 | 高压灭菌器 | GF36DA | 1 | WJ-Ⅱ-092 | 1 | 2022-07-04 | 现场
105 | 高压灭菌器 | MLS-3750 | 1 | WJ-Ⅱ-017 | 1 | 2022-07-04 | 现场
106 | 高压灭菌器 | MLS-3750 | 1 | WJ-Ⅱ-016 | 1 | 2022-07-04 | 现场
107 | 酶标分析仪 | MK3 | 1 | WJ-Ⅱ-018 | 1 | 2022-07-04 | 现场
108 | 酶标分析仪 | 800TS | 1 | WJ-Ⅱ-099 | 1 | 2022-07-04 | 现场
109 | 电热恒温水槽 | CU-600 | 1 | WJ-Ⅲ-222 | 1 | 2022-07-04 | 现场
110 | 恒温培养箱 | MIR-262 | 1 | WJ-Ⅱ-041 | 1 | 2022-07-04 | 现场
111 | 二氧化碳培养箱 | MCO-15AC | 1 | WJ-Ⅱ-033 | 1 | 2022-07-04 | 现场
112 | 二氧化碳培养箱 | MCO-15AC | 1 | WJ-Ⅱ-044 | 1 | 2022-07-04 | 现场
113 | 二氧化碳气体培养箱 | 311 | 1 | WJ-Ⅱ-052 | 1 | 2022-07-04 | 现场
114 | 恒温培养箱 | IGS 180 | 1 | WJ-Ⅱ-053 | 1 | 2022-07-04 | 现场
115 | 二氧化碳培养箱 | MCO-18AC | 1 | WJ-Ⅲ-069 | 1 | 2022-07-04 | 现场
116 | 电热恒温培养箱 | HH.B11.500 | 1 | WJ-Ⅲ-043 | 1 | 2022-07-04 | 现场
117 | 恒温培养箱 | MIR-262 | 1 | WJ-Ⅱ-043 | 1 | 2022-07-04 | 现场
118 | 恒温培养箱 | MIR-262 | 1 | WJ-Ⅱ-042 | 1 | 2022-07-04 | 现场
119 | 电热恒温培养箱 | Incubators | 1 | WJ-Ⅱ-063 | 1 | 2022-07-04 | 现场
120 | 低温循环水浴箱 | LT ecocool 100 | 1 | WJ-Ⅲ-202 | 1 | 2022-07-04 | 现场
121 | 双槽恒温水浴槽 | SUB Aqua Pro | 1 | WJ-Ⅲ-201 | 1 | 2022-07-04 | 现场
122 | 恒温水浴摇床 | OLS Aqua Pro | 1 | WJ-Ⅲ-203 | 1 | 2022-07-04 | 现场
123 | 低温恒温培养箱 | MIR-254-PC | 1 | WJ-Ⅱ-064 | 1 | 2022-07-04 | 现场
124 | 低温恒温培养箱 | MIR-256 | 1 | WJ-Ⅱ-035 | 1 | 2022-07-04 | 现场
125 | 恒温培养箱 | 3M | 1 | WJ-Ⅲ-168 | 1 | 2022-08-18 | 现场
126 | 恒温水浴槽 | PB206-T2 | 1 | LH-Ⅲ-025 | 1 | 2022-10-17 | 现场
127 | 手提式高压蒸汽灭菌器 | DSX-242-1 | 1 | LH-Ⅲ-096 | 1 | 2022-10-17 | 现场
128 | 恒温摇床 | Polymax 1040 | 1 | WJ-Ⅱ-127 | 1 | 2022-10-17 | 现场
129 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9245A | 1 | WJ-Ⅲ-208 | 1 | 2022-10-17 | 现场
130 | 高压灭菌器 | SX-300 | 1 | WJ-Ⅱ-122 | 1 | 2022-10-17 | 现场
131 | 酶标仪 | K3TOUCH | 1 |  | 1 | 2022-11-14 | 现场
132 | 脊椎测弯仪 |  | 1 |  | 1 |  | 送检
133 | 脊椎测弯仪 |  | 1 |  | 1 |  | 送检
134 | 脊椎测弯仪 |  | 1 |  | 1 |  | 送检
135 | 离子色谱仪 | 883 | 1 | LH-Ⅰ-018 | 1 | 2021-07-26 | 现场
136 | 砝码 | 5g-100g | 1 |  | 1 |  | 送检
137 | 电子天平 | JT1003D Max: 300 g d: 1 mg | 1 |  | 1 |  | 现场
138 | 浊度计 | WZS-181A | 1 |  | 1 |  | 现场
| 合 计 |  | 138