附件1：

江门市卫生健康局、江门市疾病预防控制

中心2025-2027年度消防系统设施维护保养服务采购项目需求书

消防系统设施维护保养服务已到期，为保障后续工作正常开展，现需重新采购2025-2027年度消防系统设施维护服务项目。

一、服务范围和面积：

服务范围为江门市蓬江区星河路10号，即江门市卫生健康局和江门市疾病预防控制中心办公大院内。建筑面积：20244.59㎡（疾控办公楼8455.85㎡、检验楼4965.90㎡、卫生健康局大楼6822.84㎡（不含江门市紧急医疗救援指挥中心1027.62㎡））。

二、保养项目范围

þ 室内外消火栓系统  þ 自动喷水灭火系统

¨水幕及水喷雾系统   ¨ 细水雾灭火系统

¨ 大空间喷水系统    ¨ 固定消防炮系统

þ 气体灭火系统      ¨ 泡沫灭火系统

¨ 干粉灭火系统      þ 火灾自动报警系统

þ 消防联动系统      ¨ 电器火灾监控系统

¨ 防排烟系统        ¨ 防火卷帘系统

þ 防火门系统        þ 灭火器、防毒面具

þ 消防电源及应急照明、疏散指示系统

¨ 消防通讯、火灾事故广播、消防电梯

¨ 其他：

三、服务时限： 2025年07月01日-2027年06月30日

四、预算资金构成：按面积平方占比，市卫生健康局和市疾控中心各承担相关费用。

五、付款方式：每季度（自合同签订之日起的每三个月为一季度，共四季度）等额支付服务费。每季度服务期满前一周内（即该季度第三个月服务期完前一周内)，双方没有争议且服务方向采购方开具合法有效的发票，采购方在收到服务方开具的发票后，采购方完成付款批流程后的15个工作天内向服务方支付当季度费用。

六、竞投人资格：

★（一）竞投人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.法人或者其他组织的营业执照、税务登记证（若有）证明文件；

2.竞投人应当具有消防技术服务机构资格的说明。

（二）上传一套完整的整体服务方案。

（三）上传在“信用中国”官网的信用咨询情况。

（四）本项目不接受联合体竞投。

七、服务内容及要求：

1.竞投人承接采购人的消防设施维保任务后，根据采购人的有关要求及检查项目内容，对采购人的消防设施及运行情况每月进行一次例检，每季度综合检测一次，发现问题立即处理，每次检查结果应如实记录，每次检查结果由双方代表签字确认备案。

2.在合同有效期内，竞投人负责配合消防局每年度对采购人的消防检查工作，并协助采购人向消防局汇报本年度的消防管理工作。

3.保证约定的消防设备处于正常及安全运作的性能状态。在检查过程中发现的问题或故障，竞投人应当及时处理、排除。如遇机件无法修复之前提下，应及时向甲方报告，并提供零配件或故障设备清单。

4.竞投人接到采购人通知后（包括但不限于电话、微信、电子邮件、QQ、书信等通知方式），竞投人技术人员必须在12小时内到场对系统进行紧急维护，严重事故或紧急情况3小时内到场处理。

5.在维保期间，竞投人以不影响采购人正常工作为前提，每次检测应事先通知采购人并会同采购人共同进行，非相关专业人员不可擅自动用消防设备，以免影响系统的正常运行。

6.竞投人维护保养人员进入维护保养场所工作时应服从采购人的管理，遵守现场的管理制度，注意施工安全。保证在任何情况下不损坏采购人及客户或他人的任何设施、财产，若发生并查证确属竞投人原因造成的损坏，竞投人应负责给予修复、更换或赔偿。

7.竞投人必须遵守采购人的保密规则，不可将采购人的相关资料及信息外传和泄密，采购人相关的资料需经采购人认可后，才可带离采购人单位，否则采购人有保留追究法律责任的权利。

8.竞投人每年对采购人范围内的办公场所和在职员工（包括临时工），不包括外租宿舍等场所和外来施工、参观、学习、实习、提货等人员，进行消防安全知识培训，并组织扑救初期火灾和应急疏散演习。对消防控制室操作人员及消防管理人员进行消防系统操作指导培训，每年不少于两次。具体培训时间由双方协商决定。

注：带★条款为必备条件。

江门市疾病预防控制中心

2025年4月1日