仪器、设备维修申请表

申请部所：理化部                              申请编号：LH2025072502

| 仪器设备名称 | 不间断电源（UPS） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 山特电子（深圳）有限公司 | 规格型号 | CASTLE 3C15KS（6G） |
| 仪器号 | --------- | 精度等级 | --------- |
| 购置日期 | 2019年 | 购置金额 | --------- |
| 仪器用途 | HPLC-ICPMS电源设备 | 出现 故障日期 | 2025年7月25日 |
| 申请 维修 说明 | UPS至今已使用接近6年，因该UPS的电池续航能力降低，不能达到断电时仪器使用要求，存在安全隐患风险，需要更换UPS里面的电池。 经开盖检查，UPS一共有16节电池，参数为：12V100AH/10HR，型号为：DJM12100。 2025 年 7 月 25日 |  |  |