江门市疾控中心仪器设备维修申请表

申请科室：  病原微生物检验部                            申请编号：WJ2025080401

| 仪器设备名称 | 摇床培养箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | Grant nstruments(Cambridge)Ltd 英国 | 规格型号 | GRANT ES-80 |
| 设备编号 | WJ-Ⅱ-117 | 精度等级 | / |
| 购置日期 | 2022-03-11 | 购置金额 | 79100元 |
| 仪器用途 | 细菌培养 | 出现 故障日期 | 2025.07 |
| 申请 维修 说明 | 摇床培养箱使用时，会突然跳到特大震动频率，出现安全故障，需要维修。 2025年08月04日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |