附件1

江门市疾控中心仪器设备维修申请表

申请编号：WJ2025080601

| 仪器设备名称 | 微量离心机( 2台) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | Thermo Fisher （美国 塞默飞世尔） | 规格型号 | My spin 12 |
| 设备编号 | WJ-Ⅲ-214 | 精度等级 | / |
| 购置日期 | 2019-03-23 | 购置金额 | 6800元 |
| 仪器用途 | PCR实验 | 出现 故障日期 | 2025.07 |
| 申请 维修 说明 | 一台使用时出现按键失灵情况，一台通电黑屏开不了机，需要维修。 2025年08月06日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |