附件1：

需求参数

- 一、商品名称：空气能热水器

- 二、商品需求参数：

- 1、水箱容量：300L

- 2、电源规格：220V-50Hz

- 3、额定热水产量：⩾108L/h

- 4、能效等级：1级

- 5、加热温度：35-80摄氏度，防干烧保护。