附件2：

包组2采购需求参数

申请编号：（GW2025092501）

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 采购数量 | 物品单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生身高课桌椅型号测量尺（采购最高预算限价100元/件） | 三节折叠360°旋转，长度2米，材质不锈钢 | 2 | 件 |
| 2 | 数学式照度计（采购最高预算限价1000元/部） | 测量范围：0.1Lux-200,000Lux 准确度：20,000Lux±（4%+10个字） ≥20,000Lux±（5%+10个字） 分辨率：0.1Lux | 3 | 部 |
| 3 | checktemr笔试温度计（采购最高预算限价1000元/件） | 范围：-50.0-150.0℃ 分辨率：0.1℃ 准确度：±0.3℃（-20.0-90.0℃） ±0.5℃（其他温度） | 2 | 件 |
| 4 | PTH046英国百灵达（采购最高预算限价10000元/部） | 具有窄带滤光片和光电探测器的双LED光源光学系统 波长：自动选择波长530nm或575nm 波长精度：±2nm | 1 | 部 |