附件2：

（包组2）需求参数

申请编号YL20250930001

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 采购数量 | 物品单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UVC紫外辐射照度计（采购最高预算限价10000元/台） | 峰值波长：254±1nm；波长范围：230-290nm;测量范围：0.1-1999*102MW/cm2；准确度：±4%；使用环境：温度0-40℃ 湿度＜85%；定标光源：低压汞灯。 | 1 | 台 |
| 2 | 有效氯含量测定仪（采购最高预算限价7000元/台） | 检测范围：低量程5.0-500.0㎎/L、高量程0.05-65%（500-650000.0㎎/L）；波长：510nm；测量精度：±5%。 | 1 | 台 |
| 3 | 数字式照度计（采购最高预算限价2000元/台） | 照度量程：0-200000Lux；照度精度：小于10000 Lux时，±3%rdg、大于10000 Lux时，±5%rdg；工不工作温湿度：0-40℃、10-90%RH。 | 1 | 台 |
| 4 | 洁净手术部空气洁净度（粒子机）（采购最高预算限价20000元/台） | 粒径量程：0.3-25μm；粒径通道数：0.5和5.0μm必选，其他如0.3 / 1.0 / 2.0/2.5μm等粒径通道可备选；流量：2.83升/分钟；采样时间：1秒-59分59秒；采样次数：1-999次（可自选）；使用环境条件：5-45℃、＜95%RH；充电式、配备自净过滤器。 | 1 | 台 |