附件3：

（包组3）需求参数

申请编号YL20250930001

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 采购数量 | 物品单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取证冷藏设备（冰箱）（采购最高预算限价5000元/台） | 300L医用冷藏箱，2~8℃±1℃数显，USB导出10年曲线并现场打印，5层可调搁架，断电≥48h保温，声光短信双报警，具械字号注册证，符合生物物证冷藏规范。 | 1 | 台 |