附件1：

项目采购清单                                                            
	类别
	包组
	序号
	名称
	品牌型号
	需求参数
	采购数量
	采购单价最高限价（元）
	响应单价（元）
	响应小计（元）

	卫生监督执法设备类
	包组1
	1
	移动执法终端（PDA）
	
	▲大于等于12.2英寸超清晰护眼柔光屏;▲144Hz高刷新率，双层OLED屏，2.8k分辨率；▲带吸附蓝牙键盘；具备WPS文本排版功能和实时AI功能；▲内存12G、256GB硬盘；配原装笔
	9套
	6000
	
	

	
	
	2
	执法记录仪
	
	2.0寸高清分辨率触控屏，▲512G内存，170度广角，TYPE-C接口，具备激光灯，白光灯，红外补光灯，红蓝爆闪预警灯，4K超清录像，防水防尘防摔，IP68，双电双充待机时长24-48小时，具备单北斗轨迹定位，▲带wifi功能可在紧急情况下通过手机互联查看视频，带3.0高速接口数据传输，▲霍尔开关设计一键开启紧急录像，▲配备一比一硅胶套防摔等级达6米，▲支持国产系统，麒麟、鸿蒙国产系统对接并提供公安部检测报告复印件盖品牌商公章作为佐证。
	12台
	2300
	
	

	
	包组2
	3
	便携式打印机
	
	便携式打印机，非自动双面，A4，支持彩色打印，墨盒式；▲纸张输入容量:0-50页，基础功能:扫描，打印，复印；支持USB和WIFI连接，支持无线打印，不支持自动双面复印，USB和WIFI端口，10页ADF单面支持纸张尺寸:▲A4;彩色模式最佳打印分辨率:4800*1200dpi;黑白模式最佳打印分辨率:600*600dpi;2.65寸彩色触摸屏  ；▲满电可以打印500页 ；净重小于等于2.1KG;扫描类型:馈纸式。
	6台
	3500
	
	

	
	
	4
	碎纸机
	
	▲氮化钢刀、智能过载退纸、低噪音设计、▲长时间连续工作、自动感应进纸、拉开箱门自动断电、电机过热自动断电、保密等级4级、▲连续工作时间：60MIN，碎纸数量：16-18张/次、碎纸速度2m/min、碎屑桶容积：21L；净重：11.8KG；工作噪声：小于等于58DB；电源AC：220V
	4台
	1300
	
	

	
	包组3
	5
	照相机
	
	▲6400万像素，5K超高清，16-80MM超广角，实时脸部对焦，实时追踪，自动对焦功能，内置高，中，关三档美肤调节，预设15种氛围感；▲配256G SD高速卡。
	6台
	3000
	
	

	
	
	6
	摄像机
	
	▲5600万像素以上，CMOS传感器；支持SD卡扩展，镜头F=2.9mm/fno:2.0; 对焦范围：0.4m~INF; 照片格式：JPEG；视频格式：MP4；18X数码变焦；3.0寸IPS 16：9触摸屏；-3.0EV~+3.0EV；▲功能：防抖，白平衡，宽动态，补光灯，夜视灯，热靴接口（可外接麦克风&LED灯）；接口USB、MIC、HDMI；锂电池，▲配128G高速内存卡。
	5台
	3000
	
	

	
	
	7
	录音笔
	
	▲内存容量：64GB；声控录音：可声控录音；录音格式：PCM，MP3，WAV；形状：棒棒型；存储卡类型：TF卡；电池类型：锂电池；扬声器：内置扬声器；双向收声模式。
	13支
	550
	
	

	
	
	8
	案卷装订机
	
	▲装订厚度：60MM；装订方式：半自动；打孔直径：6.2mm; ▲预热时间60秒；净重：7.35kg; 产品尺寸：420mm*310mm*480mm。
	1台
	1500
	
	

	
	包组4
	9
	移动存储器
	
	▲接口：USB3.0；外壳材质：塑料；支持系统：Win10；指示灯：有指示灯；▲容量：2TB；AES128加密。
	7个
	800
	
	

	
	
	10
	无线上网卡
	
	尺寸：9.5*3*1.5cm；ASR 1803s芯片，透气对流孔设计；无线USB接口；WiFi频率：2412-2484MHz；▲传输速度：150Mbps；每年10TB；▲有内置防火墙；支持10台设备共享，防蹭网；网络支持：4G；电池容量：3000mAh
	9个
	500
	
	

	
	包组5
	11
	执法仪数据采集站
	
	支持全国产化硬件和国产信创系统，▲兆芯8核 2.5GHz 内存：16G DDR4   固态硬盘：120 SSD  机械硬盘：4T，立柜式，冷轧钢板，厚度>1.4MM，19英寸高清液晶红外触摸显示屏，接入数量20个TYPE-c口同时传输，手动插拔，温控静音散热，可分层多级权限设置，▲支持自动充电、自动采集，自动传输,适配国产执法仪使用需提供执法仪与国产系统适配认证证书（提供适配证书复印件加盖品牌商公章佐证），▲提供计算机多功能平台采集系统证书、▲数字化安全采集系统证书、▲智能应用平台证书（证书复印件加盖品牌商公章）。
	2个
	20000
	
	

	卫生监督执法仪器类
	包组6
	12
	UVC紫外辐射照度计
	
	▲峰值波长：254±1nm；▲波长范围：230-290nm、±5%;▲测量范围：0.1-1999*10²μW/cm2；▲准确度：±4%；定标光源：低压汞灯。（不含检定）
	1台
	3000
	
	

	
	
	13
	有效氯含量测定仪
	
	▲检测范围：低量程5.0-500.0㎎/L；±5%；▲高量程0.05-65%（500-650000.0㎎/L）±5%（可稀释）；▲波长：510nm±5nm；测量精度：±5%。包含试剂（不少于50测试）（不含检定）
	1台
	7000
	
	

	
	
	14
	数字式照度计
	
	▲测量范围：0.1Lux-200,000Lux;

准确度：20,000Lux±（4%+10个字），≥20,000Lux±（5%+10个字）

分辨率：0.01~0.1Lux。

（不含检定）
	1台
	1000
	
	

	
	包组7
	15
	洁净手术部空气洁净度（粒子机）
	
	▲粒径量程：0.3-10μm；

粒径通道数：0.5和5.0μm必有，其他如0.3 / 1.0 / 2.0/2.5μm等粒径通道可备选；

流量：±5%2.83升/分钟；

采样时间：1秒-59分59秒；

采样次数：1-999次（可自选）；

充电式、配备自净过滤器。（不含检定）
	1台
	13000
	
	

	
	包组8
	16
	取证冷藏设备（冰箱）
	
	▲容积：≥220L；2~8℃±1℃数显；USB导出10年曲线并现场打印5层可调搁架；

断电≥48h保温，声光短信双报警；▲具械字号注册证，符合生物物证冷藏规范。
	1台
	7500
	
	

	
	包组9
	17
	个人剂量报警仪
	
	探测器：G-M计数管；

具备声/光/振报警；

▲累积剂量当量：0.00μSv～99.99mSv；

▲剂量当量率：0.01μSv/h～1mSv/h；

灵敏度>1.5CPS/uSv/h（相对于137Cs）

符合《辐射防护仪器测量X、γ、中子和β辐射个人剂 量当量 Hp(10) 和 Hp(0.07) 直读式个人剂量当量仪》 (GB/T 13161)要求。（不含检定）
	6个
	1650
	
	

	
	
	18
	辐射巡测仪
	
	一般要求：仪器操作简便、便携手持；

▲测量范围：仪表最低可测读值应当不大于0.1μSv/h;

曝光响应时间尽可能短。（不含检定）
	1台
	6500
	
	

	
	
	19
	声级计（噪声分析仪）
	
	一般要求：便于携带；

可直接在仪器中读出噪声强度；

▲测量范围：(30～130)dB(A)；
具备测定等效连续声级功能；

配套包含：声校准器(标准声源)；

▲符合《工作场所物理因素测量噪声》 (GBZ/T 189.8 )要求。（不含检定）
	1台
	3500
	
	

	
	包组10
	20
	学生身高课桌椅型号测量尺
	
	三节折叠360°旋转，长度2米，材质：木质/不锈钢。
	2件
	250
	
	

	
	
	21
	数字式照度计
	
	▲测量范围：0.1Lux-200,000Lux

准确度：20,000Lux±（4%+10个字），≥20,000Lux±（5%+10个字）

分辨率：0.01~0.1Lux。（不含检定）
	3部
	1000
	
	

	
	
	22
	笔式温度计
	
	▲范围：-50.0-150.0℃；

分辨率：0.1℃；

▲准确度：±0.3℃（-20.0-90.0℃）±0.5℃（其他温度）。（不含检定）
	2件
	1000
	
	

	
	
	23
	余氯二氧化氯检测仪
	
	测试项目：包含但是不限于余氯和二氧化氯；

▲余氯量程和分辨率：0.01-5.00mg/L,0.01mg/LC1；
▲二氧化氯量程和分辨率：0.02-10.0mg/L,0.01mg/LClO2；
包含试剂，数量（余氯不少于50次，二氧化氯不少于20次）。（不含检定）
	1部
	7500
	
	

	
	
	合  计
	
	
	
	
	
	
	


备注：“需求参数”中“不含检定”表示本次招标不包含仪器检定费用，但需确保仪器检定通过。

