附件1：

试剂耗材采购项目（LH2025121101）明细表                                                                          

编号：LH2025121101
	序号
	名  称
	技术要求
	采购数量

	物品单位
	备注

	
	
	生产厂家
	规格型号
	
	
	

	1
	标准型电子滴定器
	/
	T1RPEX-200C
	1
	个
	

	2
	电动连续分液器
	BRAND
	HandysteptouchS，货号705211，包含充电支架。
	1
	个
	

	3
	IKA研磨杯
	IKA
	货号0020112098
	1
	个
	

	4
	针筒式滤膜过滤器
	津腾
	PES 25mm 0.22μm，100个/盒
	8
	盒
	

	5
	无针头注射器  
	安谱
	QBAA-002015  25只/包 20mL/支
	20
	包
	

	6
	浓硫酸
	广州试剂厂
	500mL/GR
	1
	个
	

	7
	氢氧化钾溶液
离子色谱淋洗液浓缩液
	Supelco
	产品代码：102855327
1L/瓶，4mol/L
	2
	瓶
	

	8
	滤杯
	津腾
	500mL/个
	1
	个
	

	9
	SGJ夹
	瑞士万通
	产品编号：6.2023.020
	5
	个
	

	10
	PharMed泵管（橙色黄色）
	瑞士万通
	产品编号：6.1826.420
	5
	条
	

	11
	样品瓶（4mL）
5183-4311
	安捷伦
	100/盒
	1
	盒
	

	12
	顶空瓶盖（5183-4477）
	安捷伦
	100/包
	5
	包
	

	13
	微量注射器
	SGE Syringe
	P/N 004300
50 μL
	2
	支
	

	14
	微量注射器
	SGE Syringe
	P/N 003300
25 μL
	2
	支
	

	15
	微量注射器
	SGE Syringe
	100 μL
	2
	支
	


